# Energie, Arbeit, Wirkungsgrad
1.3.1
1 kWh = 1 · 1000 W · 3600 s = 3.600.000 Ws
1.3.2
1 Wh = 1 W · 3600 s = 3.600 Ws
1 Ws = 1 Wh / 3.600 (= 1 Nm)
Berg mit 100 m Höhe: W = 83.000 Nm = 83.000 Ws = 83.000 Wh / 3.600 = 23,05 Wh
Berg mit 1000m Höhe: W = 10 · 23,05 Wh = 230,5 Wh
# Elektrische Ladung Q
1 Ah = 3600 As = 3600 C
1 mAh =3600 mAs = 3,6 As = 3,6 C
1 C = 1 / 3600 Ah = 2,78 10-4 Ah = 278 10-6 Ah = 278 µAh
# Elektrischer Strom: Kapitel ohne Aufgaben
# Übungen Ladung Strom
## Mignon-Akku
Auf einem Akku findet man folgende Angaben:
Rechargeable / 2500mAh / AA / 1,2V / NiMH
### Was bedeuten diese Angaben?
Rechargeable = wiederaufladbar
Kapazität bzw. maximale Ladungsmenge Q=2500mAh
AA Größe Mignon
U=1,2V Nennspannung
NiMH Technologie (Materialien aus dem der Akku besteht, hier Nickel-Metallhydrid )
### Wie lange dauert das Aufladen des Akkus mit einem Strom von 750mA, wenn die gesamte zugeführte Energie gespeichert wird?
Gegebene Größen: Ladung Q = 2500mAh, Stromstärke I = 750mA
Gesuchte Größe: t
Formel: I = {Q} over {t}
Rechenweg:
t={Q} over {I} = 2500mAh over 750mA = 3,bar 33 h = 3h 20min
Die Aufladung mit 750mA dauert 3 Stunden und 20 min.
### In der Praxis dauert die Aufladung bei I = 750mA genau 4 Stunden. Woran liegt das?
Die Aufladung dauert länger, weil ein Teil der zugeführten Energie als Wärme verloren geht.

### Wie lange kann der voll aufgeladene Akku eine ultrahelle (Taschenlampen-) LED mit einem Strom von 50mA versorgen? (Der Akku soll sich beim Entladen nicht erwärmen).
Gegeben: Q = 2500mAh, I = 50mA.	Gesucht: t
Formel: I = {Q} over {t}
Rechenweg:
t={Q} over {I} = 2500mAh over 50mA = 50 h = 2 Tage 2 h
Im Idealfall würde die LED 2 Tage und 2 Stunden leuchten.
In der Praxis sinkt auch die Spannung des Akkus, wodurch die LED früher erlischt.
In den meißten Taschenlampen muss außerdem noch eine Elektronik versorgt werden, die den Strom durch die LED regelt und die Spannung von 1,2V oder 2,4V auf 4V herauf transformiert. Weiße LEDs benötigen Spannungen größer als 3,5V.
## Handy-Akku
Auf einem Akku findet man folgende Angaben:
Rechargeable / 3.7V / Li-Ion / 900mAh
### Was bedeuten diese Angaben?
Rechargeable = wiederaufladbar
Kapazität bzw. maximale Ladungsmenge 900mAh
3,7V Nennspannung
Li-Ion Technologie (Litium-Ionen )
### Welcher Aufladestrom fließt, wenn das Aufladen ca. 3 Std. dauert?
Gegeben: Q = 900mAh, t = 3h
gesucht: I
Formel: I = {Q} over {t}
Rechenweg:
I = {Q} over {t} = 900mAh over 3h = 300mA
Der Akku wird mit einem Strom von 300mA aufgeladen.
### Welchen Strom benötigt das Handy im Standby-Betrieb, wenn der Akku nach 6 Tagen entladen ist?
Gegeben: Q = 900mAh, t = 6*24h = 144h
gesucht: I
Formel: I = {Q} over {t}
Rechenweg:
I = {Q} over {t} = 900mAh over 144h = 6,25mA
Das Handy benötigt im Durchschnitt 6,25mA im Standby-Betrieb.
In der Praxis schwankt die Stromaufnahme der Handy-Elektronik stark. Immer, wenn sich das Handy beim Netzbetreiber meldet, ist eine erhöhter Strom notwendig. Die Energie „verschwindet“ u.a. in den Funkwellen!
### Überlegen Sie: Woran kann es liegen, dass sich ein Handy-Akku entlädt, obwohl das Handy ausgeschaltet ist?
Achtung: das Handy ist nicht wirklich ausgeschaltet. Die interne Uhr läuft z.B. weiter. Auch bemerkt man, dass man mit einem langen Tastendruck das Handy einschaltet. Dies funktioniert nur, wenn die Elektronik den Taster immer wieder abfragt. Im Handy läuft also ein Programm!
Wenn man ein Handy längere Zeit (mehrere Monate) nicht benötigt, sollte man den Akku herausnehmen, sonst entlädt sich dieser bis zu seinem unwiederbringlichen Tod. (Das nennt man Tiefentladen.)
# Elektrische Spannung U
## Strom- und Spannungsmessung
## Untersuchung von Messschaltungen

Der Spannungsmesser ist parallel und daher richtig geschaltet

R
G

A

V

Der Strommesser ist falsch geschaltet und schließt durch seinen geringen Widerstand die Spannungsquelle kurz.
- Entweder brennt die Sicherung des Strommessers sofort durch, dann zeigt dieser 0A an und der Spannungsmesser die Größe der Spannung
- oder der Strommesser zeigt den Kurzschlussstrom an, den das Netzgerät liefern kann und der Spannungsmesser zeigt 0V an.

Der Strommesser ist parallel und daher falsch geschaltet.

R
A
G

- Entweder brennt die Sicherung des Strommessers sofort durch, dann zeigt dieser 0A an
- oder der Strommesser zeigt den Kurzschlussstrom an, den das Netzgerät liefern kann.

R
V
G
Der Spannungsmesser ist in Reihe und daher falsch geschaltet. Wegen seines sehr großen Widerstandes fließt praktisch kein Strom, daher fällt am Widerstand 0V ab und das Messgerät zeigt die Spannung des Netzgerätes an.
Trotzdem ist die Schaltung falsch! Wenn man den Widerstand R sehr groß macht, teilen sich Spannungsmesser und die Widerstand die Spannung des Netzteils und dies ist nicht gewünscht!

Strom- und Spannungsmesser sind richtig geschaltet.

R
V
A
G

Es wird der im Stromkreis fließende Strom und die am Widerstand anliegende Spannung gemessen.

# Elektrische Energie und Leistung: Kapitel ohne Aufgaben
# Wirkungsgrad: Kapitel ohne Aufgaben
# Übungen Spannungen, Energie, Leistung, Wirkungsgrad
## Akku-Schrauber
Auf dem Akku eines Akku-Schraubers findet man folgende Angaben:
12V / 1,4Ah / 16,8Wh
### Welche elektrischen Größen werden hier angegeben? (Name? Formelzeichen?)
Spannung U=12V, Ladungsmenge (Kapazität) Q=1,4Ah, Energiemenge W=16,8Wh
### Geben Sie den Zusammenhang zwischen diesen Größen an! (Formel)
Spannung={Energiemenge} over {Ladungsmenge} U={W} over {Q} = 12V = {16,8Wh} over {1,4Ah} = {16,8VAh} over {1,4Ah}
### Erklären Sie: Was kann man sich unter der Größe mit der Einheit Ah vorstellen?
Ein Strom von 1 A transport in einer Stunde die Ladungsmenge 1 Ah.
Wenn die Ladungen gespeichert sind, nennt man dies Ladungsmenge,
wenn die Ladungen fließen, nennt man dies Strom.
### Erklären Sie: Was kann man sich unter der Größe mit der Einheit Wh vorstellen?
Die gespeicherte Energiemenge 1 Wh kann 1 Stunde 1 W leisten.
(Einheit der Leistung ist 1 W)
### Im Dauerbetrieb „hält“ eine Akkuladung unter Belastung 30min. Wie groß ist der durch den Motor fließende Strom? Welche Leistung nimmt der 12V-Motor auf?
Gegeben: Q=1,4Ah, W=16,8Wh, U=12V
Gesucht: I, P
Formeln: I = {Q} over {t} P = U * I
I = {Q} over {t} = {1,4Ah} over {0,5h} = 2,8A Es fließt ein Motorstrom von 2,8A.
P = U * I = 12V * 2,8A = 33,6W
### Aus wie viel in Reihe geschalteten Akkuzellen besteht der NiMH-Akku?
Eine NiMH-Zelle besitzt eine Spannung von 1,2V.
Daher müssen 12V/1,2V = 10 Stk NiMH-Zellen in Reihe geschaltet werden.
### Fehler im Anzeige-Prospekt
Universal-Ladegerät	Ladezeit ca. 45.Min für 36 Wh bei 20 V maximal
bzw. Ladezeit ca. 95 Min. für 90 Wh bei 20 V maximal
20V Li-Ion-Akku	Spannung max 20V, Ladung 2,0 Ah, Energiemenge 36 Wh.
Jedoch kann eine der Angaben nicht stimmen,
da W = Q · U = 2,0 Ah ·20 V = 40 Wh
Wahrscheinlich U = 18 V und Q = 2 Ah → W = 36 Wh
20V / 40V Li-Ion-Akku	Akku mit 2 verschiedenen Spannungen / Energiemengen
Ladungsmenge 5 Ah / Energiemenge 90 Wh bei Spannung 18 V
(bei interner Parallelschaltung der 18V-Zellblöcke)
Ladungsmenge 2,5 Ah / Energiemenge 90 Wh bei Spannung 36 V
(bei interner Reihenschaltung der 18V-Zellblöcke)
## Energie
Die Fragen beziehen sich auf folgenden Akku:
3500mAh / 1,2V / NiMH / Auflade-Wirkungsgrad 80%
### Welche Energiemenge wird benötigt , um den Akku aufzuladen? Anleitung: Die nach der Aufladung im Akku zur Verfügung stehende Energiemenge kann mit den oben angegebenen (Nenn-) Daten berechnet werden. Beachten Sie, dass auf Grund von Wärmeverlusten mehr Energie zur Aufladung benötigt wird.
Dem Akku zugeführte
Energiemenge
Im Akku zur Verfügung
stehende Energiemenge
Wärme
Akku
η = 0,8
Wzu
Wab
WVerlust

Gegeben: Q = 3500mAh, U = 1,2V, η = 0,8 (80%)
gesucht: Wzu
Formeln: η= {P_{ab}} over {P_{zu}}= {W_{ab}} over {W_{zu}} U={W} over {Q}
W_{ab}=U*Q = 1,2V * 3,5Ah = 4,2VAh = 4,2Wh
W_{zu}={W_{ab}} over {%eta} = {4,2Wh} over {0,8}=5,25Wh
Es wird eine Energiemenge von 5,25Wh benötigt, um den Akku aufzuladen.
### Wie lange dauert die Aufladung, wenn das Ladegerät maximal 2 A liefern kann?
Gegeben: Q = 3500mAh, U = 1,2V, η = 0,8 (80%)
gesucht: t bei I = 2A
Formel: I = {Q} over {t} U={W} over {Q}
Q=W over U={5,25Wh} over {1,2V}={5,25VAh} over {1,2V}=4,375Ah > 3500mAh wegen Verlusten!
t=Q over I = {4,375Ah} over {2A} = 2,1875h = 2h 11 min
alternative Berechnung: Q= W over U in t = Q over I einsetzen: t=W over {U*I}={5,25Wh} over {1,2V * 2A}=2,19h
Die Aufladung des Akkus dauert 2 Stunden und 11 Minuten.
### Das Ladegerät besitzt einen Wirkungsgrad von 70%. Welche Energiemenge muss dem Netz entnommen werden, um den Akku aufzuladen? Was kostet eine Akku-Ladung, wenn 1kWh elektrische Energie aus dem Stromnetz 28 Cent kostet?

Dem Akku zugeführte
Energiemenge
Im Akku zur Verfügung
stehende Energiemenge
Wärme
Akku
η = 0,8
WVerlust
Ladegerät
η = 0,7
Wärme
WVerlust
Dem Ladegerät zu-
geführte Energiemenge
Wzu (bezogen auf das Ladegerät)
Wab (bezogen auf das Ladegerät)
Wzu (bezogen auf den Akku)
Wab (bezogen auf den Akku)

gegeben: U, Wab = Wzu(Aufgabe1)
Die Energie, die das Ladegerät abgibt, wird dem Akku zugeführt.
gesucht: Wzu , Kosten
Formeln: η= {P_{ab}} over {P_{zu}}= {W_{ab}} over {W_{zu}}
W_{zu}={W_{ab}} over {%eta} = {5,25Wh} over {0,7}=7,5Wh Dem Netz müssen 7,5Wh entnommen werden.
1000Wh ≙ 28 Cent
1Wh ≙ 0,028 Cent
7,5Wh ≙ 7,5*0,028 Cent = 0,21 Cent
Eine Akkuladung kostet 0,21 Cent.
## Vergleich Glühlampe – LED-Lampe
Eine 60 W Glühlampe leuchtet täglich 3 h. Nach einem Jahr ist sie defekt.
Eine etwa „gleich helle“ 9 W-LEDlampe muss bei der gleichen Leuchtdauer dagegen erst nach 6-8 Jahren ausgewechselt werden. 1 kWh kostet 28 Cent.
Anschaffungspreise: Glühlampe: 50 Cent, LED-Lampe 1,50 €.
Vergleichen Sie die entstehenden Kosten nach 1 Jahr und nach 6 Jahren
Die 60W-Lampe benötigt in 1 Jahr die Energiemenge 60W*3h*365 = 65,7kWh.
Die Betriebskosten betragen: 65,7kWh * 0,28€ = 18,40€.
Die Gesamtkosten betragen: 18,40€ + 0,50€ = 18,90€ pro Jahr und 113,40€ in 6 Jahren.
Die 9 W-Lampe benötigt nur 9W*3h*365 = 9,86kWh.
Die Betriebskosten betragen: 9,86kWh * 0,28€ = 2,76€.
Die Gesamtkosten betragen: 2,76€ + 1,50€ = 4,26€ im ersten Jahr
und je 2,76€ in den weiteren Jahren. Nach 6 Jahren sind dies 18,06€
## Faustformel: was kosten Standby-Schaltungen im Jahr?
Entwickeln Sie eine Faustformel: 1W Standby kostet im Jahr xx € (1 kWh kostet 20 Cent.)
1W*24h*356=8,544kWh kosten 2,39€.
1 Watt Standby kosten im Jahr 2,39€.
10 Watt Standby kosten im Jahr 23,90€.
## Standby-Schaltungen
DVD-Player und Fernseher benötigen im Standby-Betrieb zusammen 10W, im Betrieb 100W. Beide werden täglich 4 Std. genutzt.
Vergleichen Sie die jährlichen Kosten wenn die Geräte bei Nichtbenutzung im Standby-Betrieb bleiben oder wenn Sie mit Hilfe einer Steckdosenleiste mit Schalter ausgeschaltet werden.
Dann überlegen Sie sich mal, wie viel Standby-Schaltungen in Ihrem Haushalt vorhanden sind: Telefone mit Steckernetzteil, Telefon-Anlage, DSL-Router, PCs, Bildschirme, PC-Router, DVD-Rekorder, Sat-Receiver, Fernseher, Hifi-Anlage; Kühlschrank, Gefrierschrank, Zirkulationspumpen (Heizung, Warmwasser), Heizungssteuerung ....
mit Standby:
1 Tag	W = 100W*4h + 10W*20h = 400Wh + 200Wh = 600Wh
365 Tage:	W = 365 * 600Wh = 219kWh
Kosten:	219kWh * 0,28€ = 61,23€ pro Jahr

ohne Standby:
1 Tag	W = 100W*4h = 400Wh
365 Tage:	W = 365 * 400Wh = 146kWh
Kosten:	146kWh * 0,28€ = 40,88€ pro Jahr

Ersparnis: 200Wh*365 =73kWh entspricht 20,44€
## Vergleich Netzteil – Akku – Batterie
Ein 12V-Schaltnetzteil besitzt einen Wirkungsgrad von 70%.
Ein Akkuladegerät besitzt einen Wirkungsgrad von 70%.
Die 1,2V-Akkus besitzen Wirkungsgrade von 80% und Kapazitäten von je 3500mAh.
Die 1,5V-Batterien besitzen Kapazitäten von je 7800mAh und kosten 1,60€ pro Stück.
1 kWh elektrische Energie aus dem Stromnetz kostet 28 Cent.
Eine 12V / 20W-Lampe wird auf drei unterschiedliche Arten betrieben:
a) mit dem Schaltnetzteil

Schaltnetzteil
η = 70%

230V

12V

Lampe mit den Nenndaten 12V / 20W
b) mit 10 in Reihe geschalteten 1,2V-Akkus

10x

Akku-
ladegerät
η = 70%

230V

Aufladen

12V

Lampe mit den Nenndaten
12V / 20W

10x
η = 80%
je 3500mAh
Entladen

1,2V

1,2V
c) mit 8 in Reihe geschalteten 1,5V-Batterien.

12V

Lampe mit den Nenndaten
12V / 20W

8x
je 7800mAh

1,5V

1,5V
### Welche Stromstärke fließt durch die Lampe, wenn man sie mit 12V betreibt? (Nennbetrieb)
gesucht: I
P=U*I I={P} over {U} = {20W} over {12V}=1,667A
### Berechnen Sie die Kosten für 1 Stunde Lampenbetrieb in den Fällen a) b) c). Die Anschaffungskosten für Schaltnetzteil, Akkus, Ladegerät bleiben hier unberücksichtigt. Sie werden später im Fach CT mit einer Kalkulationstabelle berechnet.
gesucht: W für 1h Betrieb, Kosten
P={W} over {t} W = P * t = 20W * 1h = 20Wh
Die Lampe benötigt in 1 Stunde die Energiemenge W=20 Wh.
a) Schaltnetzteilbetrieb
η= {P_{ab}} over {P_{zu}}= {W_{ab}} over {W_{zu}} W_{zu}= {W_{ab}} over {η} = {20Wh} over 0,7=28,57Wh
Dem Schaltnetzteil müssen 28,57Wh zugeführt werden.
1kWh kostet 28Cent	- > 1Wh kostet 0,028 Cent	→ 28,57Wh kosten 0,80 Cent
b) Betrieb an 10 Stück 1,2V-Akkus
Gesamtwirkungsgrad: Akkuwirkungsgrad * Ladegerätwirkungsgrad = 0,8 * 0,7 = 0,56
W_{zu}= {W_{ab}} over {η} = {20Wh} over 0,56=35,71Wh
Den Akkus müssen 35,71Wh zugeführt werden.
1kWh kostet 20Cent	→ 1Wh kostet 0,028 Cent	->35,71Wh kosten 1 Cent
c) Betrieb an 8 Stück 1,5V-Batterien
Berechnung der Kosten für 1 Wh Batteriestrom
U={W} over {Q}
Auf den 8 Batterien kann eine Energiemenge von W = U*Q = 12V*7,8Ah =93,6Wh gespeichert werden. (Auf einer Batterie nur 1,5V*7,8Ah).
Diese Energiemenge kostet 8*1,60€ =12,80€.
1 Wh kostet 12,80€ / 93,6 = 0,137€ = 13,7 Cent
Die für die Lampe benötigten 20Wh kosten 20*0,137€ = 2,73€ !!!
### Wie lange leuchtet die Lampe in den Fällen b) (eine Aufladung) und c) unter der Annahme, dass Strom und Spannung über den gesamten Betriebszeitraum konstant bleiben? (Im Kapitel 11 lernen wir, warum die Spannung mit zunehmender Entladung leicht sinkt.)
gesucht: t
I = {Q} over {t} Akkubetrieb: t = {Q} over {I} = {3,5Ah} over {1,667A}=2,1h = 2h 6min
Batteriebetrieb: t = {Q} over {I} = {7,8Ah} over {1,667A}=4,68h = 4h 41min
Achtung: die Ladungen der einzelnen Zellen darf man nicht addieren. Jede der Zellen gibt in dieser Zeit ihre Ladungsmenge ab.
# Das Ohmsche Gesetz
## Teilkapitel ohne Aufgaben
## Teilkapitel ohne Aufgaben
## Aufgaben: Widerstandskennlinien zeichnen
### Skizzieren Sie in ein Diagramm die Kennlinien folgender Widerstände: R = 1kΩ, R= 680Ω, R=470Ω

Kennlinien 3er Widerstände
U in V
I in mA

### Im Labor wurden die Kennlinien zweier Widerstände und einer Lampe aufgenommen
(siehe Lösung 9.3.6)
### Bestimmen Sie die Widerstandswerte der Widerstände.
Aus Diagramm bei 9.3.6:
Abgelesen: 7V, 152mA: R1 = 7V over 152mA = 46%OMEGA
Abgelesen: 7V, 70mA: R2 = 100Ω
### Ergänzen Sie (groß/klein): Steile Kennlinie → kleiner Widerstand
### Flache Kennlinie → großer Widerstand
### Extrapolieren Sie die Kennlinie des größeren Widerstandes Entnehmen Sie der Kennlinie: Welcher Strom fließt bei U = 10,5V? Berechnen Sie zur Kontrolle die Spannung mit dem ohm'schen Gesetz.
Aus Diagramm bei Lösung 9.3.6:Abgelesen bei U=10,5V: I=105mA
Bei 105mA wird mit U = R*I = 100Ω * 105mA = 10,5V, richtig.
### Die Lampe hat eine nichtlineare Kennlinie. Erklären Sie: Bei kleinen Spannungen ist der Lampenwiderstand klein wegen steiler Kennlinie Bei großen Spannungen ist der Lampenwiderstand groß wegen flacher Kennlinie
### Extrapolieren Sie die Kennlinie der Lampe. Sie besitzt die Nenndaten 12V / 0,1A. Entnehmen Sie der Kennlinie die fließenden Ströme bei U1=8V und U2 = 11V
Abgelesen bei U1Lampe = 8V: I1Lampe = 87mA
Abgelesen bei U2Lampe = 11V: I2Lampe = 97mA

U in V
I in mA

R2=100Ω

Lampe

### Berechnen Sie den Widerstand der Lampe bei 12V. Berechnen Sie die Ströme bei U1=8V und U2 = 11V unter der (falschen) Annahme, dass der Lampenwiderstand konstant bliebe.
R_Lampe = U_Lampe over I_Lampe = 12V over {0,1A} = 120%OMEGA
I1_Lampe = U1_Lampe over R_Lampe12V = 8V over {120%OMEGA} = 67mA I2_Lampe = U2_Lampe over R_Lampe12V = 11V over {120%OMEGA} = 92mA
### Vergleichen Sie die Abweichungen der Ströme bei U1=8V und U2 = 11V von Aufg. 9.3.6 gegenüber Aufg. 9.3.7 . Unter welchen Bedingungen darf man hilfsweise annehmen (wenn man keine Kennlinie zur Verfügung hat), dass der Widerstand der Lampe bei Spannungsänderung ungefähr konstant bleibt?
Große Abweichung bei U1 = 8V, kleine Abweichung bei U1 = 11V.
Wenn sich die Spannung an der Lampe nur leicht ändert, darf man hilfsweise annehmen, dass der Widerstand ungefähr konstant bleibt.

## Berechnung des Widerstandswertes aus den Materialgrößen
## Aufgabe Elektrozuleitung Küchenherd
Material	Spezifischer Widerstand in %OMEGA*mm^{2}over m
Kupfer	0,0178
Stahl	0,13
Aluminium	0,028
Gold	0,0244
Kohle	40

### Berechnen Sie den Widerstand von 50m langen Kupferkabeln mit den Querschnitten 2,5mm2 und 1,5mm2 .
R=ρ{l} over {A} = 0,0178{%OMEGA*mm^2} over {m} *{{50m} over {1,5mm^{2}} }=0,5933%OMEGA = 593m%OMEGA R=ρ{l} over {A} = 0,0178{%OMEGA*mm^2} over {m} *{{50m} over {2,5mm^{2}} }=0,356%OMEGA = 356m%OMEGA

### Berechnen Sie die maximal möglichen Spannungsabfälle an den Leitungen, wenn sie mit 16A-Sicherungen abgesichert sind. Welche Leistungen gehen dann jeweils an Hin- und Rückleitung verloren? Wie macht sich dieser Verlust bemerkbar?
1,5mm2 – Leitung:	U1Leitung = R * I = 0,593Ω * 16A =9,49V
P1Leitung = U * I = 9,49V * 16A = 152W, insgesamt: Pverlust = 304W (Hin+Rück)
2,5mm2 – Leitung:	U1Leitung = R * I = 0,356Ω * 16A =5,696V
P1Leitung = U * I = 5,696V * 16A = 91,1W, insgesamt: Pverlust = 182W (Hin+Rück)

### Warum verwendet man für einen Elektroherd Kupferkabel mit einem Querschnitt von 2,5mm2, für normale Steckdosen aber 1,5mm2 ?
Bei einem Elektroherd ist immer davon auszugehen, dass große Ströme fließen. Daher versucht man die Verlustleitung in den Zuleitungen möglichst gering zu halten.
An normale Steckdosen schließt man nur selten Verbraucher mit hohen Strömen an, daher spart man hier beim Verlegen der teuren Kupferleitungen.
## Aufgabe Hochspannungsleitung
Eine 380kV- Hochspannungsleitung hat einen Widerstand von 0,0072 Ω / km (Ohm pro Kilometer Leitungslänge).
Sie darf mit einem Strom von maximal 2460A belastet werden.
### Wie groß ist der maximale Spannungsabfall pro km? (der durch den Gleichstromwiderstand hervorgerufen wird.)
U1km = R * I = 0,0072Ω * 2460A = 17,71V
### Welche Leistung geht dann pro Km verloren?
P1km = U*I = 17,71V * 2460A = 43,57kW
### Wenn man nicht mit 380kV sondern mit 380V arbeiten würde, müsste zur Übertragung der gleichen Leistung (P=U*I) der 1000 fache Strom, also 2.460.000A fließen. Erklären Sie, warum die Übertragung nicht funktionieren würde. Berechnen Sie dazu den bei I = 2.460.000A auftretenden Spannungabfall an 1km Leitung. (Natürlich dürfte auch die Leitung nicht mit diesem riesigen Strom belastet werden)
U1km = R * I = 0,0072Ω * 2460000A = 17710V
Bei dieser Stromstärke hätte man einen theoretischen Spannungsabfall von 17,7kV, vielmehr als die Ausgangsspannung von 380V.
# Elektrischer Stromkreis
# Parallelschaltung von 3 Verbrauchern
# Reihenschaltung von 3 Verbrauchern
## Teilkapitel ohne Aufgaben
## Teilkapitel ohne Aufgaben
## Teilkapitel ohne Aufgaben

## Verluste durch Verlängerungskabel
Ein elektrischer Grill mit einer Nennleistung von 3000W wird bei einem Grillfest an einem 100m-Verlängerungskabel betrieben. Die Kupferleitungen im Kabel haben eine Querschnittsfläche von A=1,5mm2 und den spezifischen Widerstand von %rho_Cu = 0,0178 {%OMEGA * mm^2} over m .
### Skizziere die Schaltung und zeichne die Leitungen als Widerstände ein. Beschrifte die Schaltung mit Rgrill und R1Leitung und zeichne alle Ströme und Spannungen ein.

U1Leitung
R1Leitung
I
UGrill
U1Leitung
Grill
RGrill

I

Uges = 230V
R1Leitung

### Vergleiche die fließenden Ströme, wenn man den Grill mit und ohne Verlängerungskabel betreibt.
Ohne Verlängerung fließt der Nennstrom und am Grill liegen 230V an:
P = U * I → I=P over U = 3000W over 230V = 13,04A
Mit Verlängerungskabel ergibt sich eine Reihenschaltung aus 2x Leitungswiderstand (Hin- und zurück) + Widerstand de Grills (siehe Skizze). Am Grill liegen keine 230V an.
R_1Leitung = %rho * {l over A} = 0,0178 {%OMEGA * mm^2} over m * {100m over {1,5mm^2}} = 1,19%OMEGA
P_Grill = U * I = U^2 over R %tendto R_Grill = U_Nenn^2 over P_{Grill_Nenn} = (230V)^2 over {3000W} = 17,63 %OMEGA
Der Widerstand des Grills bleibt näherungsweise konstant, auch wenn sich die Spannung am Grill durch die lange Zuleitung ändert.
R_ges = 2 * R_1Leitung + R_Grill = 2* 1,19%OMEGA + 17,63%OMEGA = 20,01%OMEGA
→ I_Ges = U_Ges over R_Ges = 230V over {20,0%OMEGA} = 11,5A
### Welche Leistungen werden im Kabel und im Grill in Wärme umgesetzt? Berechne auch die Gesamtleistung.
P1Leitung = U1Leitung * I = R1Leitung * I2 = 1,19Ω * (11,5A)2 = 157W je Leitung
PGrill = RGrill * I2 = 17,63Ω * (11,5A)2 = 2332W
Pges = Pgrill + 2* P1Leitung = 2646W
andere Möglichkeit: Pges = Uges * I = 230V * 11,5A = 2645W
### Berechne den Wirkungsgrad des „Systems Verlängerungskabel“
Pzu = 2645W,	Pab = 2332W,	→ %eta = P_ab over P_zu = 2332W over {2645W} = 0,882 → η = 88,2%
## Potenziometer als veränderbarer Widerstand
Man kann das Potenziometer R1 als veränderbaren Widerstand schalten. Dann verwendet man nur 2 Anschlüsse. Je nach Schleiferstellung verändert sich nun die Größe des Widerstandes R1.

R1
Beispiel: Man verwendet ein Potenziometer mit dem aufgedruckten Widerstandswert 100Ω. Stellt man den Schleifer nun in Mittelstellung, so besitzt das Poti zwischen dem oberen Anschluss und dem Schleiferanschluss einen Widerstandswert von 50Ω.

R2
I

Uges

U1
U2
R1
Aufgabe: Uges = 10V, Poti R1 = 100Ω maximal, R2 = 100Ω.
### Auf welchen Wert muss man R1 einstellen, damit Rges = 130Ω wird?
R1 = Rges – R2 = 30Ω
### Welcher Gesamtstrom fließt?
Iges = Uges / Rges = 10V / 130Ω = 76,9mA
Iges = I1 = I2
### Berechnen Sie die Größe der Spannungen U1 und U2.
U1 = R1 * I1 = 30Ω * 76,9mA = 2,3V
U2 = Uges – U1 = 7,7V oder U2 = R2 * I2
## Potenziometer als Spannungsteiler

U2
Uges

R1
R2

Rges
R1
R2

Rges
R1
R2

Rges

U2
U2

Uges
Uges

Uges = 10V, Rges = 100Ω
### Poti in Mittelstellung: Berechnen Sie U2.
I = Uges / Rges = 0,1A
U2 = R2 * I = 50Ω * 0,1A = 5V
Oder Antwort direkt mit Begründung: In der Mittelstellung ist R1=R2, daher sind auch beide Spannungen gleich groß → Die Spannung teilt sich je zur Hälfte auf.
### Poti in Stellung R2 = 1/3 Rges: Berechnen Sie U2.
U2 = 3,33V
### Poti in Stellung R2 = 1/4 Rges: Berechnen Sie U2.
U2 = 2,5V
## Elektrische Tankanzeige mit Potenziometer
Ein Auto hat einen 50-Liter-Tank mit rechteckigem Querschnitt.

Rg
I
U1

Uges

Potenziometer mit Abriff am Schleifer
Kraftstofftank mit Schwimmer
Autobatterie 12V
Das Bild zeigt das Prinzip der elektrischen Füllstandsanzeige.
### Erklären Sie die Funktionsweise.
Der Schwimmer ist mit dem Potenziometer-Abgriff mechanisch verbunden.
Die Spannung U1 am Abgriff ist eine Teil der Gesamtspannung, das Poti ist ein Spannungsteiler.
Je nach Höhe des Schwimmers ändert U1.
### Wo muss ein Spannungsmesser eingebaut werden, damit die angezeigte Spannung ein Maß für den Füllstand ist?
Es muss U1 gemessen werden.
### Skizzieren Sie die Kennlinie dieser Anordnung. Spannung = f (Kraftstoffmenge) Zeichnen Sie Zahlenwerte ein.
Spannung = f (Kraftstoffmenge)

12V
50L
U1
V
### Geben Sie die Funktionsgleichung an.
U1 = 12V / 50L * V
## Stromkreisdenken

R1
100Ω
I
U2
U1
R2
200Ω

Uges
G

### I = I_Ges = U_Ges over R_Ges Woher „weiß der Strom“, wie groß er zu werden hat?
Die Generatorspannung Uges und der Gesamtwiderstand Rges bestimmen den Strom.
### An welchem Widerstand fällt die größere Spannung ab?
Da der Strom I durch beide Widerstände gleich groß ist gilt:
Am größeren Widerstand fällt die größere Spannung ab. U = R cdot I
### Woher „weiß die Spannung“ am Widerstand, wie groß sie wird?
U = R cdot I Der Spannungsabfall am Widerstand wird bestimmt durch den Strom und den Widerstandswert.
### Welcher Widerstand gibt mehr Wärme ab?
Man bestimmt die Leistung der Widerstände. Da W = P cdot t gilt, gibt auch derjenige Widestand die größere Wärme ab, dessen elektrische Leistung P größer ist.
Da I durch beide Widerstände gleich groß ist gilt:: Der größere Widerstand hat die größere Leistungsaufnahme. P = U cdot I = I^2 cdot R
## Ersatzschaltbild Leitungswiderstand

RVerbraucher
I
ULeitung
UVerbraucher
RLeitung

UGenerator
G

RLeitung

ULeitung

Die beiden Widerstände RLeitung symbolisieren die Widerstände der Leitungen zwischen Generator und Verbraucher.

### I = I_Ges = U_Ges over R_Ges Woher „weiß der Strom“, wie groß er zu werden hat?
Die Generatorspannung Uges und der Gesamtwiderstand Rges bestimmen den Strom.
### Vergleichen Sie die Größen vom UGenerator und vom UVerbraucher .
 Uverbraucher ist kleiner wie Ugenerator , da auch an den Leitungswiderständen Spannungen abfallen.
### Wie erreicht man es, dass die Spannungsabfälle an den Leitungen ULeitung möglichst klein werden?
Der Widerstand der Leitungen muss klein sein.
### Wie groß müssten RLeitung sein, damit UVerbraucher = UGenerator wird?
 Rleitung müssten im Idealfall 0Ω sein.
 R_PT100 = U_Mess over I_Mess
# Übungen Reihen- und Parallelschaltungen
Fertige bei allen Aufgaben eine Schaltungsskizze an und zeichne die gesuchten Größen ein!

Aufg	Gegeben	Gesucht
	Reihenschaltung R1 = 2 kΩ, R2 = 5 kΩ, UR1 = 2V	IR2 = mA / Uges = V Pges = mW
	Schaltung skizzieren / Alle gegebenen Größen einzeichnen (hier rot dargestellt). / Jeder Widerstand oder Schaltungsteil hat 4 schaltungstechnisch interessante Größen: U, I, R, P Das Bauteil suchen, bei dem 2 Werte gegeben sind. Aus 2 gegebenen Werten (hier U und R) lassen sich die anderen beiden Werte berechnen (hier I = U/R und P = U*I) / I_{R1} = U_{R1} over R1= {2V} over {2k%OMEGA}=1mA / IR1 = IR2 = Iges wegen Reihenschaltung / R1 / 2kΩ / R2 / Iges=1mA / IR1=1mA / IR2=1mA / Iges=1mA / UR1 / UR2 / Uges / 2V / 5kΩ / Neu berechnete Größen einzeichnen. / Man setzt die Berechnung an dem Bauteil fort, an dem nun 2 Größen gegeben sind: An R2 ist I und R gegeben → U berechnen U_{R2} = R2 * I_{R2} = 5k%OMEGA * 1mA = 5V → einzeichnen! / Da nun beide Einzelspannungen gegeben sind, lässt sich die Gesamtspannung der Reihenschaltung berechnen: Uges = UR1 + UR2 = 7V / R1 / 2kΩ / R2 / Iges=1mA / IR1=1mA / IR2=1mA / Iges=1mA / UR1 / UR2 / Uges / 2V / 5kΩ / 5V / 7V / Die Gesamtleistung ermittelt man entweder durch Berechnung der Einzelleistungen P1 = UR1 * IR1 ; P2 = UR2 * IR2 → Pges = P1 + P2 / oder mit Pges = Uges * Iges / Merke: Bei allen Formeln U = R * I, P = U * I usw. immer die zusammen gehörenden Größen eintragen, z.B. U1 = R1 * I1 und Uges = Rges * Iges / Ergebnisse: / IR2 = 1 mA / Uges = 7 V Pges = 7 mW
	Parallelschaltung R1 = 2 kΩ, R2 = 5 kΩ, IR1 = 2mA	Uges = V / IR2 = µA / Pges = mW
		Uges = 4 V / IR2 = 800 µA / Pges = 11,2 mW
	Reihenschaltung R1 = 2 kΩ, R2 = 5 kΩ, R3 = 10kΩ, Uges = 10V	Iges = mA U1 = V / Pges = mW
		Iges = 0,588 mA = 588µA U1 = 1,18 V / Pges = 5,88 mW
	Parallelschaltung R1 = 2 kΩ, R2 = 5 kΩ, R3 = 10kΩ, Uges = 10V	Rges = kΩ Iges = mA / Pges = mW
		Rges = 1,25 kΩ Iges = 8 mA / Pges = 80 mW
	Parallelschaltung zweier Lampen mit den Nenndaten 6V / 2,4W und 6V / 0,1A	R1, R2, Rges, Iges
	I=U over R einsetzen in P=U*I ergibt P=U^{2}over R ; aufgelöst nach R: R=U^{2}over P / R1=U^{2}over P=(6V)^{2}over {2,4W}=15%OMEGA R2=U over I = 6V over {0,1A}=60%OMEGA / Parallelschaltung von R1 und R2 ergibt: Rges = 12 Ω Iges = 0,5A = 500mA
	Gesucht der der Wert des Vorwiderstandes, so das eine Lampe an einer 6V-Spannungsquelle mit ihren Nenndaten 4V / 1W betrieben werden kann.	R = Ω
	Ilampe = 0,25A = IR / UR = 6V-4V = 2V / R = U_{R} over I_{R}= {2V} over {0,25A} = 8%OMEGA
	Warum darf man die Lampen mit den Nenndaten 6V / 2,4W und 6V / 0,1A nicht in Reihe an 12 V anschließen? Anleitung: Berechne R1, R2, Iges, U1 und U2.
	R1=U^{2}over P=(6V)^{2}over {2,4W}=15%OMEGA R2=U over I = 6V over {0,1A}=60%OMEGA Rges = R1 + R2 = 75Ω / I_{ges}=U_{ges} oder R_{ges} = {12V} over {75%OMEGA}=0,16A = 160mA / U1 = R1 * I1 = 2,4V U2 = R2 * I2 = 9,6V / Lampe 2 wird überlastet! Spannung und Strom sind zu groß. P2=1,5W statt 0,6W!
	Reihenschaltung mit 2 Widerständen. Es gilt: {U1} over {U2}= {R1} over {R2} und {Uges} over {U2}= {Rges} over {R2} und allgemein: „Die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände“. / Zeige die Gültigkeit dieser Formeln. Hinweis: Je Formel für U1 und U2 angeben, dann U1 durch U2 teilen.
	U1 = R1 * I1 U2 = R2 * I2 In der Reihenschaltung gilt: I=I1=I2=Iges / → U1 over {U2} = {R1*I} over {R2*I}={R1} over {R2} / Uges = Rges * Iges U2 = R2 * I2 → Uges over {U2} = {Rges*I} over {R2*I}={Rges} over {R2}
	Eine Halogenlampe 12V/50W wird fälschlicherweise an eine 10m lange 2-adrige Kupfer-Leitung mit einem Querschnitt von 2x0,5mm2 angeschlossen (ρCu=17,8 10-3Ωmm2/m). Skizze!!! / Erklären Sie mithilfe der rechts aufgeführten Größen, warum die Lampe nicht die gewünschte Helligkeit erreicht. (12V-Halogenbeleuchtungen mit werden mit 2x2,5mm2-Leitungen geliefert....) / Berechnen Sie den Wirkungsgrad dieses Systems! / Gesamtleistung / Lampenleistung / Wärme / Zuleitungen / Pzu / Pab / PVerlust	Rlampe / R1Leitung / Rges (Leitungen + Lampe) / Iges / Ulampe / PLampe
	P=U^{2}over R → R_{Lampe} = U^{2} over P = {12V}^{2} over 50W = 2,88%OMEGA / R_{1Leitung}={%rho*l} over A = 17,8*10^{-3}*{{%OMEGA*mm^{2}}over m *10m}over {0,5mm^{2}} =0,356%OMEGA / R_{ges}=R_{Lampe}+2*R_{1Leitung}=2,88%OMEGA+2*0,356%OMEGA=3,592%OMEGA / I_{ges}=U_{ges} over R_{ges}={12V} over {3,592%OMEGA} = 3,341A / U_{Lampe}= R_{Lampe}*I_{ges}=9,62V !! nicht 12V!! / P_{Lampe}=U_{Lampe}*I_{Lampe}=32,1W !! statt 50W !! / Die Widerstände der Leitungen sind zu groß. An den Leitungswiderständen fällt eine zu große Spannung ab, so dass für die Lampe nur noch 9,62V zur Verfügung stehen!

## Hochspannungsleitung
Hochspannungsleitungen übertragen elektrische Energie über große Entfernungen.
Folgende Anforderungen werden an die Leitung gestellt:
- Geringer Widerstand → geringe Verluste → Material mit geringem spezifischen Widerstand
- Zugfest und stabil → Stahlkern
- Bezahlbar → Aluminiummantel
Eine 110kV-Leitung besteht z.B. aus einem 7-adrigen Stahlkern, dessen Gesamtquerschnittsfläche Astahl =60mm2 beträgt. Dieser ist mit Aluminiumadern der Gesamtfläche Aal = 257mm2 ummantelt.
### Wie groß ist der Widerstand und die Masse einer 1km langen Hochspannungsleitung vom angegebenen Typ? Leitfähigkeiten: ρStahl = 0,13 Ω mm2 /m , ρAlu = 0,028 Ω mm2 /m Dichte: ρStahl = 7,8 g / cm³ , ρAlu = 2,7 g / cm³
Widerstand des Stahlkerns:
R_Stahl = %rho_Stahl cdot {l over A_Stahl} = 0,13%OMEGA {mm^2 over m} cdot {1000m over 60mm^2} = 2,167 %OMEGA
Widerstand des Aluminiummantels
R_Alu = %rho_Alu cdot {l over A_Alu} = 0,028%OMEGA {mm^2 over m} cdot {1000m over 257mm^2} = 0,109 %OMEGA
Gesamtwiderstand der Hochspannungsleitung
= Parallelschaltung des Stahlkerns und Aluminiummantels
1 over R_Ges = 1 over R_Stahl + 1 over R_Alu = 1 over {2,167%OMEGA} + 1 over {0,109%OMEGA} → R_Ges = 0,104%OMEGA
Masse des Stahlkerns
Achtung: das Formelzeichen ρ verwendet man für den spezifischen Widerstand und für die Dichte obwohl dies 2 verschiedene Dinge sind!
m_Stahl = %rho_Stahl cdot A_Stahl cdot l = 7,8g over cm^3 cdot 60mm^2 cdot 1000m
m_Stahl = 7,8g over {10^3 mm^3} cdot 60mm^2 cdot 1000 cdot 10^3 mm = 468 cdot 10^3 g = 468kg
Masse des Aluminiummantels:
m_Alu = %rho_Alu cdot A_Alu cdot l = 2,7g over cm^3 cdot 257mm^2 cdot 1000m
m_Alu = 2,7g over {10^3 mm^3} cdot 257mm^2 cdot 1000 cdot 10^3 mm = 693900 cdot 10^3 g = 694kg
Gesamtmasse: m_ges = m_Stahl + m_Alu = 1162kg = 1,16t
### Wie verteilt sich der Gesamtstrom von 550A auf den Stahlkern und den Aluminiummantel?
Parallelschaltung des Stahlkerns und Aluminiummantels
U_Alu = U_Stahl = U_ges R_Alu cdot I_Alu = R_Stahl cdot I_Stahl = R_Ges cdot I_Ges
→ I_Alu over I_Stahl = R_Stahl over R_Alu und I_Alu over I_Ges = R_Ges over R_Alu
I_Alu = I_ges cdot {R_Ges over R_Alu} = 550A cdot {{0,104%OMEGA} over {0,109%OMEGA}} = 524A I_Stahl = I_ges cdot {R_Ges over R_Stahl} = 550A cdot {{0,104%OMEGA} over {2,167%OMEGA}} = 26A
### Welche Leistung geht auf 1km Länge der Hochspannungsleitung verloren?
P_1km = U_1km cdot I_1km = R_1km cdot I_1km^2 = 0,104%OMEGA cdot (550A)^2 = 31,46kW
### Welche Gesamtleistung überträgt eine 110kV-Leitung, wenn 550A fließen?
übertragene Leistung P_ges = 110kV cdot 550A = 60,5MW
### Wie groß ist der prozentuale Verlust pro km, wenn insgesamt 60,5MW übertragen werden?
x over {100"%"} = {31,46kW} over {60,5MW} → x = 0,052%
## Stromkreisdenken
R2
200Ω

Iges

Uges
10V

R1
100Ω
I1

I2

### Woher „wissen die Ströme“, wie groß sie zu werden haben?
Iges wird bestimmt von Uges und Rges . I_Ges = U_Ges over R_Ges
Die Einzelströme werden durch die Spannung und die Größe der Einzelwiderstände.
Uges = U1 = U2; I_1 = U over R_1
### Durch welchen Widerstand fließt der größere Strom?
Da beide Widerstände an der gleichen Spannung liegen gilt:
Durch den kleineren Widerstand fließt der größere Strom.
### Welcher Widerstand gibt mehr Wärme ab?
Da beide Widerstände an der gleichen Spannung liegen gilt:
P1 > P2 → R1 gibt mehr Wärme ab.
### Schätzen Sie den Gesamtwiderstand durch Überlegung ab: Liegt Rges in der Größenordnung 300Ω, 150Ω oder 70Ω?
Durch die Parallelschaltung verringert sich der Widerstand. Der Gesamtwiderstand muss daher kleiner werden als R1, also wird Rges in der Größenordnung von 70Ω liegen.
# Knoten- und Maschenregel
# Berechnung gemischter Schaltungen
# Übungen gemischte Schaltungen
## Aufgabe Gemischt 1 (Labor)

R1
2,2kΩ
I1
R2
4,7kΩ

Uges
10V

R3
3,3kΩ

U2

U1

I2
I3

U3
Berechne alle Ströme und Spannungen und messe diese nach!
1 over R23 = 1 over R2 + 1 over R2 → R23 = 1,939kΩ
Rges = R1 + R23 = 4,139kΩ
Iges = Uges over Rges = 2,416mA = I1
U1 = R1 * I1 = 5,32V
U2 = U3 = Uges – U1 = 4,68V
I2 = U2 over R2 = 0,996mA
I3 = U3 over R3 = 1,42mA oder I3 = I1 – I2 = 1,42mA
Wie ändern sich I1 und U2, wenn zu R3 ein
1 kΩ-Widerstand parallel geschaltet wird?
Messung und Begründung (Wirkungskette).
1kΩ parallel zu R23 → R234 ↓ → Rges ↓ → I1 = Iges ↑ → U1 ↑ → U2 ↓
In Worten: Durch die Parallelschaltung eines 1kΩ-Widerstandes zu R23 erniedrigt sich der sich daraus ergebende Widerstand R234. Daher sinkt auch Rges (R1+R234).
Der Gesamtstrom steigt (Iges = Uges / Rges) und der Spannungsabfall am Widerstand R1 steigt ebenfalls (UR1 = R1 * Iges).
Da die Gesamtspannung konstant bleibt, muss U2 sinken (U2 = Uges – U1).
## Aufgabe Gemischt 2 (Labor)
U3

R1
3,3kΩ
Iges
R2
2,2kΩ

Uges
10V

R3
4,7kΩ

U2

U1

I2
I3

I1
Berechne alle Ströme und Spannungen und messe diese nach!
I3 = U3 over R3 = 2,128mA
R23 = R1 + R2 = 5,5kΩ
I1 = I2 = I23 = U23 over R23 = 10V over 5,5k%OMEGA = 1,818mA
U1 = R1 * I1 = 6V
U2 = Uges – U2 = 4V
Wie ändert sich I1 wenn man einen
1 kΩ-Widerstand in Reihe zu R1 und R2 schaltet?
Messung und Begründung (Wirkungskette)
1kΩ in Reihe zu R12 → R124 ↑ → I1 ↓
(I3 bleibt unverändert)
Wie ändert sich I1 wenn man einen 1 kΩ-Widerstand parallel zu R3 schaltet?
Messung und Begründung (Wirkungskette).
1kΩ parallel zu R3 → I1 ändert sich nicht, da sich weder Uges noch R12 ändern.
## Aufgabe Gemischt 3
Zwei Lampen mit den Nennwerten 12V / 160mA werden parallel geschaltet.
In Reihe dazu schaltet man einen Vorwiderstand Rv.
Die Gesamtschaltung wird an 15V angeschlossen.
1. Skizziere die Schaltung

  L1
  L2
  IR

  15V

  Rv

  UR

  UL=12V

  IL2=160mA
  IL1=160mA

2. Berechne Rv so, dass die Lampen mit ihren Nennwerten betrieben werden.
   Ist es ausreichend, wenn man einen 1/2W-Widerstand verwendet?
IR = 2 * 166mA = 332mA
UR = 15V – UL = 3V
Rv = UR over IR = 9,04%OMEGA
Pv = UR * IR = 0,996W
ein 1/2W-Widerstand ist nicht ausreichend.
Was passiert, wenn eine Lampe defekt ist?
Gib eine Erklärung.
Für eine Lampe braucht man einen Widerstand von
Rv = 3V over {160mA} = 18,75%OMEGA
Daher ist der vorhandene Widerstand zu klein, die Lampe erhält einen zu großen Strom, und an ihr liegt eine zu große Spannung an.
## Aufgabe Gemischt 4
1. Welche 7 Gesamtwiderstandswerte lassen sich aus 1 bis 3 gleichen 1kΩ-Widerständen durch beliebige Reihen- und Parallelschaltung herstellen?
   Fertige 7 kleine Schaltungsskizzen an und berechne jeweils die Gesamtwiderstände.
2. Zeichne bei allen Widerständen von a) die Größe der anliegenden Spannungen und die Größe der fließenden Ströme ein. Die Gesamtspannung beträgt in allen Fällen 10V.

R1

I1 = U1 over R1 = 10V over 1k%OMEGA = 10mA

R1

R2

Rges = R1 + R2 = 2kΩ
Iges = Uges over Rges = 10V over 2k%OMEGA = 5mA
UR1 = UR2 = 5V

R1

R2

R3

Rges = R1 + R2 + R3 = 3kΩ
Iges = Uges over Rges = 10V over 3k%OMEGA = 3,33mA
UR1 = UR2 = UR3 = R3*Iges = 3,33V

R1

R2

1 over Rges = 1 over R1 + 1 over R2
Rges = 500Ω
I1 = I2 = 10mA
Iges = I2 + I2 = 20mA
U1 = U2 = 10V

R1

R2

R3

1 over Rges = 1 over R1 + 1 over R2 + 1 over R3
Rges = 333,3Ω
I1 = I2 = I3 = 10mA
Iges = I1 + I2 + I3 = 30mA
U1 = U2 = U3 = 10V

R12 = R1 + R2 = 2kΩ

R1

R2

R3

1 over Rges = 1 over R12 + 1 over R3
Rges = 666,7Ω
U1 = U2 = 5V
U3 = 10V
I12 = 5mA
I3 = 10mA
Iges = I12 + I315mA

1 over R23 = 1 over R2 + 1 over R3

R1

R2

R3

R23 = 500Ω
Rges = R23 + R1 = 1,5kΩ
Iges = Uges over Rges = 6,667mA = I1
UR1 = R1 * I1 = 6,67V
U2 = U3 = 10V – UR1 = 3,33V
I2 = I3 = Iges over 2 = 3,33mA oder I2 = U2 over R2 = {3,33V} over {1k%OMEGA}= 3,33mA

Aufgabe Gemischt 5 / R1 = 1 kΩ / R2 = 2 kΩ / R3 = 6 kΩ Uges = 10V / R1 / R2 / R3	R23 = / Rges = I1 = / I2 = / I3 = / U1 = / U2 = / U3 =
1 over R23 = 1 over R2 + 1 over R3 → R23 = 1,5kΩ / Rges = R23 + R1 = 2,5kΩ / I1 = Iges = Uges over Rges = 4mA / U1 = R1 * I1 = 4V → U2 = U3 = Uges – U1 = 6V / I2 = U2 over R2 = 3mA → I3 = I1 – I2 = 1mA
Aufgabe Gemischt 6 / I1 = 2 mA / I2 = 0,5 mA / R2 = 2 kΩ / Uges = 2 V / R1 / I1 / R2 / R3 / U1 / I3 / I2 / U2 / U3 / Uges	R3 = / R1 =
U2 = R2 * I2 = 1V = U3 → U1 = Uges – U2 = 1V / R1 = U1 / I1 = 500Ω / I3 = I1 – I2 = 1,5mA / R3 = U3 / I3 = 667Ω

## Weihnachtsbaumbeleuchtung mit parallel geschalteten Lampen
400 parallel geschaltete Lampen sind in 30 m Enfernung vom Trafo an einem Weihnachtsbaum angebracht.
Ein Hobby-Elektriker wundert sich, warum die Lampen so „dunkel“ leuchten und geht der Sache meßtechnisch auf den Grund:

RLeitung

8,6V

12V

RLeitung

usw.

400 Lampen mit den Nennwerten 12V / 0,1W
Trafo
12V

Zuleitungslänge: 30m
2,39A
2,39A
Direkt am Trafo-Ausgang mißt er 12V, an den Lampen jedoch nur 8,6V.
In der Zuleitung fließt ein Strom von 2,39A.
Annahme: Die Lampen verhalten sich wie ohm’sche Widerstände.

### Welche Querschnittsfläche besitzt eine Ader der Kupferzuleitung? ρCu=0,0178 Ω mm²/m
Uges = Uleitung + Uleitung + Ulampen
Uges = 2*Uleitung + Ulampen
→ Uleitung = (Uges – Ulampen) / 2 = (12V – 8,6V) /2 = 1,7V
R_{Leitung}=U_{Leitung} over I_{Leitung}= {1,7V} over {2,39A} = 0,7113%OMEGA
R_{Leitung}=%rho_{Cu}*{l over A} → A=%rho_{Cu}*{l over R_{Leitung}}={0,0178%OMEGA mm^{2}over m} * {{30m} over {0,7113%OMEGA}} = 0,75 mm^2
### Welche Leistung gibt eine Lampe ab? (nicht 0,1W!)
### Welche Leistung geben alle Lampen zusammen ab?
P400Lampen = 2,39A * 8,6V = 20,554W
P1Lampe = P400Lampen / 400 = 51,4mW (statt 100mW wenn die Lampen an 12V liegen)
Andere Berechnungsmöglichkeit: Mit den Nennwerten 12V / 0,1W den Widerstand der Lampen ausrechnen. I1Lampe = 2,39A / 400. P1Lampe = I2 * R1Lampe (nicht mit dem Nennwert-Strom rechnen!)
### Der Hobby-Elektriker ersetzt die 2-adrige Zuleitung durch eine andere mit einem Querschnitt von 2 x 3mm². (2 Adern mit je 3mm² Querschnittsfläche). Welche Leistungen geben jetzt die Lampen ab? (gesucht: P400Lampen und P1Lampe) Achtung: Nur Uges und RLampe bleiben konstant!
R_{Leitung}=%rho_{Cu}*{l over A}= {0,0178%OMEGA mm^{2}over m}* {{30m} over {3mm^2}}= 0,178%OMEGA
 P_{1Lampe}= U^2 over {R_{1Lampe}} → R_{1Lampe}= U^2 over {P_{1Lampe}}= (12V)^2 over {0,1W} = 1440%OMEGA
1 over {R_{400Lampen}}= 1 over {R_{1Lampe}} + 1 over {R_{1Lampe}} + ... = 400 over {R_{1Lampe}} → R_{400Lampen} = R_{1Lampe} over 400 = 3,6%OMEGA
Rges = 2 * Rleitung + R400Lampen = 3,956Ω
Iges = 12V / Rges = 3,033A
P400Lampen = I2 * R400Lampen = 33,1W
P1Lampe = P400Lampen / 400 = 82,8mW (ideal 100mW wenn 12V an den Lampen anliegt)
## Stromkreisdenken

R1
25Ω
Iges
R2
75Ω

Uges
10V

U2

U1

G

I1
I2

### Woher „weiß der Strom“, wie groß er zu werden hat?
Der Strom wird bestimmt vom Gesamtwiderstand.
### An welchem Widerstand fällt die größere Spannung ab?
Am größeren Widerstand fällt die größere Spannung ab. U = R cdot I
### Woher „weiß die Spannung“ am Widerstand, wie groß sie wird?
Die Größe der Spannung ist abhängig von der Größe des Stromes und des Widerstandes.
### Welcher Widerstand gibt mehr Wärme ab?
Der größere Widerstand hat die größere Leistung P = U*I, daher gibt dieser auch mehr Wärme ab.
Zu R2 wird ein weiterer Widerstand R3 = 150Ω parallel geschaltet.

R1
25Ω
Iges

Uges
10V

U1

G

I1

R2
75Ω

U2
I2

R3
150Ω

U3
I3

### Wie ändert sich der Gesamtwiderstand?
R23 ↓ → Rges ↓
### Wie ändert sich der Gesamtstrom?
R23 ↓ → Rges ↓ → Iges ↑
### Wie ändert sich U1?
R23 ↓ → Rges ↓ → Iges ↑ → U1 ↑
### Wie ändert sich U2?
R23 ↓ → Rges ↓ → Iges ↑ → U1 ↑ → U2 ↓
### Was kann man über die Größe der Ströme I1, I2, I3 sagen?
I1 = I2 + I3
Iges = I1 ↑
U2 ↓ → I2 ↓
I3 kommt neu dazu, daher kann es sein, dass I2 sinkt obwohl I1 steigt.

# Dioden und LEDs
## Schaltzeichen und Kennzeichnung der Anschlüsse
## Kennlinien
## Beschreibung der Kennlinien
Dioden und LEDs leiten den Strom nur in Durchlassrichtung ab der Durchlass-Spannung.
Diode und LEDs unterscheiden sich in ihren Durchlass-Spannungen. Diese werden üblicherweise bei 10 oder 20 mA abgelesen.
Bei 10mA liest man in den Kennlinien folgende Werte ab: Diode: UF=0,75V; LED rot: UF=1,75V; LED grün: UF=2,0V, LED blau: UF=2,85V, LED weiß UF=3,0V
Der Übergang zwischen Durchlass-Bereich und Sperr-Bereich ist fließend, jedoch steigt der Strom ab der Durchlass-Spannung sehr stark an, während sich die Spannung nur geringfügig vergrößert.
In der Praxis wird die Größe des Stromes durch einen Vorwiderstand oder eine Konstantstromquelle begrenzt. An der LED fällt dann die aus der Kennlinie entnehmbare, zugehörige Spannung ab.
Hinweis:	LEDs müssen unbedingt vor negativen Spannungen geschützt werden!
Niemals mit falscher Polung anschließen, Zerstörungsgefahr!
## Typische LED-Schaltung
## Aufgabe des Vorwiderstandes
## Berechnung des Vorwiderstandes
## Grafische Ermittlung des Vorwiderstandes
## Übung: LED –Kennlinie und Arbeitsgerade
Die Tabelle beschreibt die Kennlinie der nebenstehenden roten Niedrigstrom-LED.
U = 5V

Rv

### Skizzieren Sie die Diodenkennlinie mit den angegebenen Werten.

### Gewählt wird ein LED-Strom von 2 mA. Berechnen Sie Rv.
Abgelesen bei I = 2 mA: ULED = 2V → UR = Uges – ULED = 3 V
R = U_R over I = {3V} over {2mA} = 1500 %OMEGA
### Ermitteln Sie, wie groß Uges ist, wenn I auf 2,5 mA gestiegen ist.
Abgelesen: ULED = 2,03 V
U_R `= R`cdot`I = {1500%OMEGA} cdot {2,5mA} = 3,75V
 Uges = ULED + UR = 5,78 V
### Ermitteln Sie, wie groß Uges ist, wenn I auf 1,5 mA gefallen ist.
Abgelesen: ULED = 1,95 V
U_R `= R`cdot`I = {1500%OMEGA} cdot {1,5mA} = 2,25V
 Uges = ULED + UR = 4,2 V
Die Schwankung der Eingangsspannung 4,2 V bis 5,78 V bedeutet eine Stromänderung von 1,5 mA bis 2,5 mA. Die Helligkeit der LED ändert sich dabei natürlich!
## Übung: Versuchsbeschreibung Kennlinienaufnahme
Beschreiben Sie einen Versuch zur Bestimmung der Kennlinie einer LED.
Verlangt: Schaltungsskizze mit Messgeräten, Vorgehensweise.
Siehe Laborbericht
## Übung: E-Bike-Bremslicht
Eine LED-Schaltung mit 12 ultrahellen, roten LEDs für ein E-Bike-Bremslicht wird gesucht. Die Schaltung wird an 12V (Batterie) betrieben. Gesucht ist eine Schaltung, bei der möglichst wenig Verlustleistung in Form von Wärme erzeugt wird.
LED-Daten: UF = 1,8V, IF = 40 mA
### Skizzieren Sie 2 Varianten:
### a) alle 12 LEDs parallel mit je einem Vorwiderstand
### b) 6 LEDs in Reihe mit Vorwiderstand, parallel dazu noch einmal 6 LEDs in Reihe mit Vorwiderstand

UBatt
12V

Rv

ULED
1,8V

40mA
Rv

ULED
1,8V

40mA
Rv

usw.
…

480mA

UBatt
12V

80mA

Rv

1,8V

40mA

1,8V

1,8V

1,8V

1,8V

1,8V
Rv

6 x 1,8V
=10,8V

40mA

### Berechnen Sie für a) die Vorwiderstände, die Leistung eines Widerstandes, die Gesamtleistung der Widerstände und die Gesamtleistung der Schaltung.
R_V = U_Rv over I = (12V - 1,8V) over {40mA} = 255%OMEGA	P_Rv = U_Rv * I = 10,2V * 40mA = 408mW
P_Rvges = 12 * P_Rv = 4,9W	P_ges = U_ges * I_ges = 12V * (12*40mA) = 5,76W
### Berechnen Sie für b) die Vorwiderstände, die Leistung der Widerstände und die Gesamtleistung der Schaltung.
R_V = U_Rv over I = (12V - 6*1,8V) over {40mA} = {1,2V} over {40mA} =30%OMEGA	P_Rv = U_Rv * I = 1,2V * 40mA = 48mW
P_ges = U_ges * I_ges = 12V * (2*40mA) = 0,96W
### Warum kann man nicht alle 12 LEDs in Reihe schalten?
Die Gesamtspannung müsste größer als 12 * 1,8V = 21,6V sein.
### Diskutieren Sie die Vor-und Nachteile der Schaltungen a) und b).
a) viel größerer Energieverbrauch, wenn eine LED oder ein LED-Anschluss-Kontakt* defekt ist, leuchten die anderen LEDs trotzdem. (* kommt häufiger vor als ein LED-Defekt)
b) viel geringerer Energieverbrauch, wenn eine LED oder ein LED-Anschluss-Kontakt* defekt ist, leuchten die Hälfte der LEDs nicht.
### Auf welchen Wert ändert sich der Strom durch die LEDs, wenn bei Schaltung b) die Gesamtspannung 14V (statt 12V) beträgt? (Hinweis: nach der Berechnung wissen Sie, warum die LEDs häufig mit einer Konstantstromquelle betrieben werden.)
I = U_Rv over Rv = {3,2V} over {30%OMEGA} = 107mA
Hinweis: Spannungsschwankungen am Akku sind nichts Ungewöhnliches. Dies würde dazu führen, dass die Helligkeit der LEDs sich sehr stark verändern würde. Daher verwendet man statt des Vorwiderstandes häufig eine Konstantstromquelle, die man im einfachsten Fall aus einem Transistor und einem Widerstand aufbauen kann. Es gibt aber auch ICs, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden und nur wenig mehr als eine ultrahelle LED kosten.
## Vergleich Glühlampe - Energiesparlampe - LED-Beleuchtung
Recherchieren Sie die Eigenschaften, Vor- und Nachteile und Einsatzgebiete dieser 3 möglichen Beleuchtungsarten und stellen sie diese tabellarisch gegenüber.
Stellen Sie die Anschaffungs- und Betriebskosten für 1 Jahr bei einer durchschnittlichen täglichen Leuchtdauer von 2 Stunden gegen über:
- 60W-Glühlampe
- vergleichbare Energiesparlampe
- vergleichbare LED-Beleuchtung
Glühlampe	Energiesparlampe	LED-Beleuchtung
60W	12W	8W
60W * 2h * 365Tage = 43,8kWh	12W * 2h * 365Tage = 8,76kWh	8W * 2h * 365Tage=5,84kWh
43,8kWh * 0,2€/kWh = 8,76€	8,76kWh * 0,2€/KWh = 1,75€	5,84kWh * 0,2€/kWh =1,17€
Sonnenähnliches Lichtspektrum	Erreichen maximale Helligkeit erst nach Minuten	Maximale Helligkeit sofort
Nur 95% der Energie wird in Licht umgesetzt	Enthält Quecksilber / Entsorgung auch der elektronischen Steuerung problematisch	Teuer in der Anschaffung
Lebensdauer 1000h	Lebensdauer 10000h	Lebensdauer 20000h

Vergleichstabelle: Abgestrahlte Lichtmenge für verschieden Beleuchtungen
Lichtmenge	Glühlampe	Energiesparlampe	LED
100lm	15W	3W	2W
200lm	25W	5W	4W
400lm	40W	7W	5W
700lm	60W	12W	8W
900lm	75W	15W	10W
1400lm	100W	20W	13W

## High Power LEDs
### Erklären Sie, warum die LED üblicherweise auf einem Kühlkörper montiert wird.
Beim Betrieb der Lampe entsteht 1W Leistung, die zum großen Teil auch als Wärme abgeführt werden muss. Die Wärmeableitung ist bei metallischen körpern besonders gut. Daher wird die Aluplatine auf eine größere Metallfläche montiert (=Kühlkörper).
### Begründen Sie, warum die weiße LED nicht mit 350mA sondern mit maximal 300mA betrieben werden darf.
Bei einem Betriebsstrom von 300mA beträgt die Spannung an der weißen LED laut Kennlinie ca. 3,5V. → P = 0,3A * 3,5V = 1,05W. Da die Leistung maximal 1W betragen darf, muss der Strom max. 300mA betragen.

### Die maximal mögliche Anzahl roter LEDs werden in Reihe mit einem Widerstand an 12V angeschlossen und mit 350mA betrieben.
### Skizzieren Sie die Schaltung und zeichnen Sie die fließenden Ströme und die anliegenden Spannungen ein.
Abgelesen bei IF = 350mA: UF = 2,44V
12V / 2,44V = 4,92 → Es können maximal 4 rote LEDs in Reihe geschaltet werden.
An jeder LED liegen 2,44V an, am Widerstand 12V - 4*2,44V = 2,24V. Es fließt ein Strom von 350mA.
### Berechnen Sie den Wert des Vorwiderstands, dessen Leistung und die Gesamtleistung.
R = 2,24V / 0,35A = 6,4Ω PR = 2,24V * 0,35A = 0,784W
Pges = Uges * Iges = 12V * 0,35A = 4,2W
Diese „Leuchte“ mit 4 LEDs hat also eine Leistungsaufnahme von 4,2W. Die einzelnen LEDs werden mit 2,44V*0,35A = 0,854W betrieben.
### Die maximal mögliche Anzahl weißer LEDs werden in Reihe mit einem Widerstand an 12V angeschlossen und mit 300mA betrieben.
### Skizzieren Sie die Schaltung und zeichnen Sie die fließenden Ströme und die anliegenden Spannungen ein.
Abgelesen bei IF = 300mA: UF = 3,35V
12V / 3,35V = 3,58 → Es können maximal 3 weiße LEDs in Reihe geschaltet werden.
An jeder LED liegen 3,35V an, am Widerstand 12V – 3*3,35V = 1,95V. Es fließt ein Strom von 300mA.
### Berechnen Sie den Wert des Vorwiderstands, dessen Leistung und die Gesamtleistung.
R = 1,95V / 0,30A = 6,5Ω PR = 1,95V * 0,30A = 0,585W
Pges = Uges * Iges = 12V * 0,3A = 3,6W
Diese „Leuchte“ mit 4 LEDs hat also eine Leistungsaufnahme von 3,6W. Die einzelnen LEDs werden mit 3,35V*0,30A = 1W betrieben.
### Eine weiße LED gibt bei 300mA einen Lichtstrom von 110lm ab. Ermitteln Sie, welche Energieverbrauchskennzeichnung die in 17.12.6 berechnete Lampe mit 3 LEDs erhält.
Lichtstrom 3* 110lm = 330lm
330lm / 3,6W = 91,7
→ A+ an der Grenze zu A++

# Diodenschaltungen: Kapitel ohne Aufgaben
## Sinusförmige Wechselspannung
## Diode an Wechselspannung, Einweggleichrichter

f = 100 Hz
Uspitze-Spitze = 6 V

ohne Glättungskondensator
UG (rot) und UR (blau)	UDiode (rot) und UR (blau)
Summe UDiode plus UR = UG

mit Glättungskondensator
UG (rot) und URC (blau)	UG (rot) und URC (blau)
R = 2,2 kΩ, C = 10 µF	R = 2,2 kΩ, C = 100 µF

## Zweiweg-Gleichrichter ohne / mit Glättungskondensator

R = 2,2 kΩ, C = 10 µF

## LED-Schaltung an Wechselspannung

rote LED
UF = 1,8 V
blaue LED
UF = 3,2 V

rote LED
leuchtet

blaue LED
leuchtet

# Übungen Diode und LED
## Einweggleichrichter
### Skizzieren Sie eine Schaltung, die aus einer 9V-Wechselspannung eine 5V-Gleichspannung erzeugt.

### Erklären Sie die Aufgabe der Bauteile Ihrer Schaltung.
D1: Gleichrichterdiode
C1: Ladekondemsator: überbrückt die „Spannungstäler“ wenn Uein negativ ist.
IC1: Spannungsregler erzeugt eine feste 5V-Gleichspannung
### Skizzieren Sie die den zeitlichen Verlauf aller wichtigen Spannungen Ihrer Schaltung in ein gemeinsames Diagramm U(t)

## Fön
Die Schaltung befindet sich in einem Föhn. S1 ist ein 3-Stufen-Schalter
(Stufen 1, 2, 3). RL ist der Heizwiderstand.

Uein=230V
Sinus, 50Hz
U1

230

RL
S1

Rv

rot
gelb
V1

1
2
3

### Skizzieren Sie U1 für die 3 Schalterstellungen in ein Diagramm. Beschriften Sie die Kurven mit Stellung 1,2,3. ( Spitzenwert: 230V * sqrt(2) = 325V )

325V

t

Stufe 2, 3
U

Stufe 1, 2
Stufe 3
Stufe 1

### Begründen Sie, welche LED in welcher Schalterstellung leuchtet.
Die gelbe LED leuchtet in Stufe 2 und 3 bei den positiven Halbwellen.
Die rote LED leuchtet nur in Stufe 3 bei den negativen Halbwellen.
Da die halbwellen 50x in der Sekunde auftreten, sieht es für das menschliche Auge so aus, als wenn die rote LED in Stufe 3 dauernd leuchtet und die gelbe LED in den Stufen 2 und 3 fortwährend leuchtet.
### Berechnen Sie Rv für einen maximalen LED-Strom von 40mA. ULED-rot=1,6V; ULED-gelb=2V.
R_V = (325V - 1,6V) over {0,04A} = 8,085k%OMEGA
## Vergleich Widerstands-Schaltung – LED-Schaltung
### Skizzieren Sie folgende 2 Schaltungen:
### Nr 1: Reihenschaltung aus 2 Widerständen (R1, R2), UR2 = 2V, I = 20mA, Uges = 5V
### Nr 2: Reihenschaltung aus Widerstand R1 und LED, ULED = 2V, I = 20mA, Uges = 5V.
### Wie ändern sich die Ströme und Spannungen in beiden Schaltungen, wenn man Uges erhöht? (z.B. von 5V auf 6V)
UGes / R1 / UR1 / UR2 / R2	UGes / Rv / URV / ULED
bei Uges = 5V:
R2 = {U2} over {I2} = 2V over {20mA} = 100%OMEGA
R1 = {U1} over {I1} = 3V over {20mA} = 150%OMEGA	RV = {U_RV} over {I1} = 3V over {20mA} = 150%OMEGA
Rges = R1 + R2 = 250%OMEGA
bei Uges = 6V:
I = U_ges over R_ges = {6V} over {250%OMEGA} = 24mA	U_LED = 2V bleibt ungefähr konstant / U_RV = U_ges-U_LED=6V - 2V = 4V
U_R1 = R1 * I1 = 100%OMEGA * 24mA = 2,4V / U_R2 = R2 * I2 = 150%OMEGA * 24mA = 3,6V	I = U_RV over R_V = {4V} over {150%OMEGA} = 26,7mA

## Zweiweggleichrichter (Brückengleichrichter)

Ugleich
U~

Schaltung 2

Ugleich
U~

Schaltung 1

Ugleich
U~

Schaltung 4

Ugleich
U~

Schaltung 3

### Welche der Schaltungen stellen funktionierende Zweiweggleichrichter dar?
### Zeichnen Sie die beiden Stromverläufe bei der positiven und der negativen Halbwelle der sinusförmigen Eingangsspannung in eine funktionierende Schaltung ein.
## Solarleuchte

Solarzelle

IC: bei
Dunkelheit
Schalter
schließen

Akku
Dämmerungs-
Schalter
LED-Beleuchtung

In einer Solarleuchte wird Sonnenenergie am Tag in einem Akku gespeichert. Bei Dunkelheit wird die gespeicherte Energie an eine LED abgegeben.
### Welche Aufgabe hat die Diode? Hinweis: Eine Solarzelle kann auch als „Verbraucher“ betrieben werden.
### Beschreiben Sie die Stromkreise a) bei Tag und b) bei Nacht.
a) Der Akku wird von der Solarzelle über die Diode aufgeladen. Wenn die Akku-Spannung größer als Spannung an der Solarzelle ist (z.B. bei Dunkelheit oder bei Verschattung durch eine Wolke), sperrt die Diode. Sonst würde sich der Akku über die Solarzelle entladen.
b) Bei Dunkelheit schließt das IC den Schalter und die LED leuchtet. Ist der Akku zu weit entladen, öffnet der Schalter wieder, um den Akku vor Tiefentladung zu schützen.
Der Akku muss vor „Tiefentladung“ geschützt werden: Entlädt man einen Akku bis auf 0V, so ist er tiefentladen und wird zerstört.
### Beschreiben Sie die Aufgaben der integrierten Schaltung (IC). Warum führen 3 Anschlüsse an das IC? Hinweis: Ein Transistor, der die LED ein- und ausschaltet, wird hier als elektronischer Schalter dargestellt.
Das IC benötigt eine Spannungsversorgung, daher benötigt es 2 Anschlüsse, die parallel am Akku angeschlossen sind.
Bei Dunkelheit wir der Schalter geschlossen, jedoch nicht, wenn die Spannung am Akku zu klein ist.
Um zu erkennen, wann es dunkel ist, führt ein weiterer Anschluss( und GND) von der Solarzelle an das IC. Damit wird die Spannung an der Solarzelle gemessen.
## Fahrrad-LED-Scheinwerfer
U~

C
R
Daten:	U~Spitze = 8,5V	C = 1000µF
R = 4,7Ω	ULED = 3,5V
U1Diode = 0,7V
### Welcher maximale Strom (Spitzenstrom) fließt durch die LED?
An den Dioden des Zweiweggleichrichters fallen je 0,7V ab. I = U_R over R = (8,5V - 2* 0,7V - 3,5V) over {4,7%OMEGA} = 0,766A
### Welche maximale Leistung (Spitzenleistung) geben die LED und der Widerstand ab?
PLED = 3,5V*0,766A = 2,68W	PR = 3,6V * 0,766A = 2,76W
### Welche maximale Leistung muss der Dynamo abgeben, der U~ erzeugt?
PdynamoMax = Uges * Iges = 8,5V * 0,766A = 6,5W
### Zeichen Sie die Spannungen UC und ULED in das Diagramm ein und erklären Sie den Verlauf.

8,5V

t
U~

U~
U

Uc

ULED
3,5V

## Schaltungen von Hochleistungs-LEDs
### Schaltung 1: Berechnen Sie die Vorwiderstände R1, R2, deren Leistungen PR1, PR2 und die Gesamtleistung so, dass die LEDs mit den angegebenen Werten betrieben werden.
UGleich

R1

Schaltung 1

300 mA
Iges = 600 mA
ULED = 3,3 V
ULED = 3,3 V
UR
Zwei identische Reihenschaltungen, die parallel an UGleich geschaltet sind.
U_R2`=`U_gleich`-`2`cdot`U_LED`=`12`V`-`6,6`V`=`5,4`V
R2`=`U_R2 over I_2 `=`{5,4`V} over { 300`mA }`=`18`%OMEGA `( `=`R1 )
P_R2`=`U_R2`cdot `I_R2`=`5,4`V`cdot`300`mA`=`1,62`W`
P_R2 `=`P_R1
P_ges`=`U_ges`cdot`I_ges`=`12`V`cdot`600`mA`=`7,2`W
### Schaltung 2: Berechnen Sie den Spitzenstrom (Maximalwert) und die Spitzenleistung am Widerstand für R3 = 35 Ω.
UWechsel

R3

Schaltung 2
Schaltung 2: Bei der positiven Halbwelle des Sinus leuchten die linken LEDs, bei der negativen Halbwelle leuchten die rechten LEDs.
R3 ist der Vorwiderstand für die linken und die rechten LEDs.
U_R3`=`U_{Wechsel-Spitze}`-`2`cdot` U_LED `=`17`V`-`6,6`V `=`10,4`V
I_spitze`=`U_R3 over {R3} `=`{ 10,4`V } over { 35`%OMEGA } `=` 297`mA
P_{ R3-Sptze } `=` U_R3 `cdot`I_R3 `=`10,4`V `cdot`297`mA `=`3,09`W
### Warum leuchten die LEDs in Schaltung 2 viel dunkler als in Schaltung 1 obwohl UGleich = UWechsel_effektiv ist?
Die LEDs in Schaltung 1 werden von einem konstanten Strom durchflossen und leuchten dauern gleich hell. In Schaltung 2 liegt eine Wechselspannung an und der maximale Strom (=max. Helligkeit) fließt nur bei der Spitze des Sinus. Außerdem leuchten die LEDs immer nur bei einer Halbwelle.
### Schaltung 3: Skizzieren Sie neben dem Kondensator eine möglichst energieeffiziente Schaltung aus 4 LEDs und berechnen Sie den Vorwiderstand bzw. die Vorwiderstände. Begründen Sie, warum Ihre Schaltung gegenüber anderen Schaltungsmöglichkeiten besonders energieeffizient ist.
Schaltung 3: Die maximale Spannung am Kondensator beträgt
U_C `=`U_{ Wechsel-Spitze } `-`2`cdot`U_Diode `=`17`V - 2`cdot`0,7`V `=`15,3`V
4 LEDs benötigen in Reihenschaltung 4`cdot`3,3`V `=`13,2`V
Am Widerstand fällt dann eine Spannung von U_R`=`15,3`V`-`13,2`V `=`2,1`V ab.
Es ist nur ein Strom von 1 x 300 mA für alle LEDs notwendig. Bei der Variante wie Schaltung 1 würde der doppelte Strom gebraucht und damit die doppelte Leistung, also auch die doppelte Energie. Die Reihenschaltung von 4 LEDs ist damit besonders energieeffizient.

C

UWechsel

Schaltung 3 mit 4 LEDs

(Anmerkung: In Schaltung 1 ist die Reihenschaltung von 4 LEDs nicht möglich, da die (Gesamt-) Gleichspannung nur 12 V beträgt. Der Effektivwert der Wechselspannung beträgt auch nur 12 V, aber der Spitzenwert der Wechselspannung beträgt 17 V. Davon müssen nur die Durchlassspannung von je 2 leitenden Dioden (2 x 0,7 V) abgezogen werden, ergibt 15,3 V. Auf diesen Spitzenwert lädt sich der Kondensator auf und wenn dessen Kapazität C ausgreichend groß gewählt wird, steht diese Spannung praktisch durchgängig der LED-Schaltung zur Verfügung.)
### Schaltung 3: Skizzieren Sie ein U(t)-Diagramm mit folgenden Spannungen: UWechsel , UC und U1LED. Beschriften Sie die Achsen mit U, t und Zahlenwerten der Spannung und erklären Sie stichwortartig die Kurvenverläufe.
Schaltung 3: .

17V

t
U~

U~
U

Uc

U1LED
3,3V

13,2V

15,3V
U4LEDs

URmax

Gestrichelte Linie: Spannung Uc ohne Kondensator → 2-Weggleichrichter klappt negative Halbwelle nach oben
Uc: Kondensator lädt sich immer bei den Sinusspitzen auf und entlädt sich anschließend langsam über die LED-Schaltung
Die Spannung an den LEDs bleibt praktisch konstant. Dies liegt an der LED-Kennlinie. Auch wenn sich der Stom ändert, bleibt die Spannung an der LED praktisch konstant. (Der Strom wird durch den Widerstand und die Spannung am Widerstand UR bestimmt. Da UR etwas schwankt wenn der Kondesator sich entlädt, schwankt auch der Strom etwas.)
(Anmerkung: Die LED wird daduch dunkler und heller, was bei hoher Frequenz vom Auge nicht wahrgenommen wird. Dieser Effekt wird umso kleiner, je größer die Kapazität des Kondensators ist. Bei großer Kapazität entlädt sich der Kondensator praktisch nicht.)

## LED-Modul
### Erklären Sie, wie man nachvollziehen kann, dass die 76 LEDs auf dem Modul wie rechts angegeben verschaltet sind. (Die übliche Durchlassspannung einer weißen LEDs beträgt stromabhängig ca. 2,8 V...3,5 V)
19x

Wenn 4 LEDs in Reihe geschaltet sind, ergibt sich die Gesamtspannung von 4`cdot`3`V `=`12`V
{ 76 LEDs } over 4 `=`19` parallele Reihenschaltungen von 4` LEDs
### Beschriften Sie die I- und U-Achsen so, dass sich die Kennlinie einer LED ergibt.
Die Werte der I-Achse muss man durch 19 teilen da sich der Strom auf die 19 Parallelschaltungen gleichmäßig aufteilt.
Die Werte an der U-Achse muss man durch 4 teilen, da sich in der Reihenschaltung die Spannungen an allen 4 LEDs addieren.
### Ermitteln Sie die Leistungen des Moduls beim Betrieb mit 11,5 V, 12 V, 12,5 V, 13,2 V.
Abgelesen bei 11,5 V: I= 80 mA → P = 11,5 V ▪∙80 mA = 0,92 W
Abgelesen bei 12 V: I= 140 mA → P = 12 V ▪∙140 mA = 1,68 W
Abgelesen bei 12,5 V: I= 250 mA → P = 12,5 V ▪∙250 mA = 3,125 W
Abgelesen bei 13,2 V: I= 500 mA → P = 13,2 V ▪∙500 mA = 6,6 W
Maximalstrom, Maximalleistung
### Das Modul soll besonders zur Beleuchtung eines Fahrzeug-Innenraums geeignet sein. Die Lichtmaschine lädt die Autobatterie bis zu einer Spannung von 13,8 V. Erklären Sie, warum Sie das Modul auf keinen Fall ohne Vorwiderstand oder Vorschaltgerät an der Autobatterie betreiben dürfen.
Das Modul soll besonders zur Beleuchtung eines Fahrzeug-Innenraums geeignet sein. Die Lichtmaschine lädt die Autobatterie bis zu einer Spannung von 13,8V. Erklären Sie, warum Sie das Modul auf keinen Fall ohne Vorwiderstand oder Vorschaltgerät an der Autobatterie betreiben dürfen.
Abgelesen bei 13,8 V: I= 940 mA → P = 13,8 V ▪∙940 mA = 12,97 W
Das Modul würde beim Betrieb an 13,8 V total überlastet werden. Der maximale Strom von 500 mA wäre um das doppelte überschritten, ebenfalls müsste das Modul die doppelte Leistung in Wärme (und Licht) umsetzen.
### Berechnen Sie den notwendigen Vorwiderstand, wenn Sie das Modul an der Autobatterie betreiben wollen und der Maximalstrom nicht überschritten werden soll.
Der Vorwiderstand müsst so berechnet werden, dass bei einem Strom von 500 mA an ihm eine Spannung von 13,8 V-13,2 V = 0,6 V abfallen.
R`=`{ 0,6`V } over { 500`mA }`=` 1,2`%OMEGA P_R`=`{ 0,6`V } `cdot` { 500`mA }`=` 0,3`W

## LEDs: Eigenschaften, Versuche und Schaltungen
Ihr Freund erwirbt auf einem Flohmarkt 4 baugleiche, ultrahelle weiße LEDs und einen 12V-Wechselspannungstrafo. Da er weiß, dass Sie eine gute elektrotechnische Grundbildung besitzen, fragt er Sie um Rat, bevor er die LEDs an den Trafo anschließt.
### Beschreiben Sie einen Versuch zur Bestimmung der Durchlass-Spannung einer LED. Skizzieren Sie die Schaltung mit allen notwendigen Bauteilen und Messgeräten.

UGes

Rv

URV
ULED
G

A
V

LED mit Vorwiderstand (z.B. 1kΩ) an eine Gleichspannung anschließen. Spannung an der LED messen.
Wenn die LED nicht hell genug leuchtet, Widerstand verringern.
Die Spannung an der LED ändert sich dabei nur wenig.
### Skizzieren Sie die Kennlinie einer weißen LED und erklären Sie den Kennlinienverlauf. (Achsen beschriften, positive und negative Spannungs-Achse) Was bedeutet der Kennlinienverlauf für den praktischen Einsatz von LEDs?
Bis ca. 2,5V sperrt die LED, sie leuchtet nicht. Bei größeren Spannungen führt eine kleine Spannungsänderung zu einer großen Stromänderung. Die „Durchlassspannung“ wird häufig bei 20mA angegeben, dies wären hier 3,2V.
Kennlinie weiße LED
U in V
I in mA
### Warum darf man eine LED niemals direkt an eine Spannungsquelle anschließen?
Durch die sehr steile Kennlinie kann eine LED den Strom niemals „selbst“ begrenzen. Zur Einstellung des Stromes ist immer ein Vorschaltgerät, z.B. eine Konstantstromquelle oder ein Widerstand notwendig.
### Eine Reihenschaltung von 2 weißen LEDs soll an 12V Gleichspannung betrieben werden. Daten einer LED: UF = 3,8V IF =250mA. Skizze der Schaltung! Berechnen Sie die Größe des Vorwiderstandes. Welche Leistungen geben die LEDs und der Widerstand ab?
R = U_R over I = (12V - 2* 3,8V) over {250mA} = 17,6%OMEGA
P_R = U_R * I = 4,4V * 250mA = 1,1W P_1LED = U_1LED * I = 3,8V * 250mA = 0,95W P_2LEDs = 2* P_1LED
### Sie schalten 2 LEDs mit Vorwiderstand und dazu antiparallel die anderen 2 LEDs mit Vorwiderstand an den Wechselspannungstrafo an. Skizzieren Sie die Schaltung. Welchen Nachteil hat diese Schaltung?
Es leuchten bei jeder Halbwelle immer nur 2 LEDs aber nie alle 4 gleichzeitig. Dadurch erreicht man nur die halbe Helligkeit.
### Wie schalten Sie die 4 LEDs sinnvollerweise, wenn Sie zwischen Wechselspannungstrafo und LED-Schaltung einen Zweiweggleichrichter verwenden?

~
G

Zweiweg-
gleich-
richter
Gesuchte
LED-
Schaltung

Trafo
2 LEDs mit Vorwiderstand und dazu parallel die anderen 2 LEDs mit Vorwiderstand.
### Welchen Vorteil hat der Betrieb der LEDs mit der Schaltung .6 gegenüber der Schaltung .5?
Nun leuchten immer alle 4 LEDs. Die Vorwiderstände müssen jedoch kleiner dimensioniert werden, da am Gleichrichter 1,4V abfallen. Mehr Energie geht dadurch nicht verloren, da es egal ist, ob die Spannung am Vorwiderstand oder an den Dioden abfällt.
### Berechnen Sie die Vorwiderstände in ihrer Schaltung .6. Utrafo = 12V, ULED = 3,8V ILED = 250mA, UDiode = 0,7V
R = U_R over I = (12V - 2* U_LED - 2 * U_Diode) over I_LED = (12V - 2* 3,8V - 2* 0,7V) over {0,25A} = 12%OMEGA

# Solarzellen (Kapitel ohne Aufgaben)
# Übungen zu Solarzellen
## Datenblatt-Beispiel eines Solarmoduls mit Aufgaben

## Kennlinie mit Kennwerten zeichnen
Daten bei Standard-Test-Bedingungen (STC): 1000W/m², AM 1,5, Zelltemperatur 25°C
Nennleistung	Wp	PMPP	225
Nennspannung	V	UMPP	29,8
Nennstrom	A	IMPP	7,55
Leerlaufspannung	V	U0C	36,7
Kurzschluss-Strom	A	ISC	8,24
Modulwirkungsgrad	%	η	13,4
Bei 200W/m² werden 97% von ηSTC erreicht

### Skizzieren Sie den ungefähren Verlauf der I(U)-Kennlinie bei Standard-Test-Bedingungen (STC) mithilfe der gegeben Werte.
### Beschriften Sie diese Werte in Ihrer Kennlinie .

## Wirkungsgradberechnung
### Berechnen Sie mithilfe der
- Solarzellengröße,
- der Anzahl der Solarzellen,
- der Strahlungsstärke 1000W/m²
- und der angegebenen Nennleistung
den Wirkungsgrad des Solarmoduls.
PSonne = 60 * 0,156² mm² * 1000 W / mm² = 1460W
η = PMPP / Psonne = 225W / 1460W = 0,154 = 15,4%
### Wodurch könnte die Abweichung zum angegebenen Modulwirkungsgrad entstehen?

Mögliche Gründe für die Abweichung: schon eine Größentoleranz der Zellen von 1mm ergibt 0,2% Abweichung im Wirkungsgrad. Manchmal haben die Solarzellen Aussparungen an den Ecken, wodurch sich die effektiv genutzte Fläche deutlich verkleinert. Oft sind die Zellen mit Abstand auf dem Panel montiert, wodurch sich Zwischenräume zwischen den Zellen ergeben. Auch der Metallrand des Panels nimmt viel Fläche ohne Solarzellen ein.

## Zusammenschaltung von Solarmodulen
Es steht eine fensterlose Dachfläche von 5,1 m x 6,1 m zur Verfügung.
### Ordnen Sie möglichst viele der beschriebenen Module an.
### Welche Werte sind für die Gesamtspannung, den Gesamtstrom, die Nennleistung bei Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT)
1. in Reihenschaltung, b) in Parallelschaltung
2. wenn die Hälfte der Module in Reihenschaltung parallel zur anderen Hälfte der Module in Reihenschaltung geschaltet sind
zu erwarten ?
18 Module können montiert werden.

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

5055mm

1685 mm x 3 + 993mm =6048mm

993mm x 6 =5958mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm

993mm
1.685 mm
5055mm

### Sehr viele Wechselrichter werden für maximale Gleichspannungen im Bereich von 400 V bis 600 V angeboten. Für welche Schaltungsvariante a) bis c) entscheiden Sie sich?
Daten bei Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT): 800 W/m²				18 Module
				a)	b)	c)
Nennleistung	in W	PMPP	161	2898	2898	2898
Nennspannung	in V	UMPP	26,9	484,2	26,9	242,1
Nennstrom I = P/U	in A	IMPP	5,985	5,985	107,7	11,97

Bei starker Einstrahlung, z.B. 1000 W/m² können bei Reihenschaltung im Nennbetrieb Spannungen von z.B. 29,8 V * 18 = 537 V erwartet werden, eventuell auch über 600V.
Möglicherweise wird der Wechselrichter (z.B. nach einer Störung) bei voller Sonneneinstrahlung eingeschaltet, dann liegt die Leerlaufspannung der Module von UOC = 36,7 V * 18 = 661 V am Wechselrichter an, was ihn natürlich nicht zerstören darf. Daher muss Variante c) gewählt werden.
## Aufgabe zu Kennlinien eines Solarmoduls
### Beschreiben Sie, wie man diese Kennlinien messtechnisch aufnehmen kann. Verlangt: Versuchsskizze mit Messgeräten, zu messende Größen, Vorgehen bei der Messung.

Solar-modul

R
A

V
Veränderbaren Widerstand und Strom- und Spannungsmesser wie abgebildet an das Solarmodul anschließen
Widerstand von 0 Ω (Kurzschluss) bis maximal (auch ohne R → Leerlauf) verändern, dabei Wertepaare von U und I messen und notieren. I(U)-Diagramm zeichnen.
### Geben Sie die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom bei 1000 W/m² an.
Leerlaufspannung UOC = 35 V	Kurzschlussstrom ISC = 8,2 A
### Zeichnen Sie den Verlauf der Leistungskurve P(U) bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² ein. Die Leistungswerte können Sie mithilfe der Tabellen berechnen. Auf der rechten Seite der Kennlinie ist eine P(U)-Achse mit entsprechende Zahlenwerten eingetragen.

Kennlinen Solarmodule
bei 1000W/m² und 500W/m²
U in V
I in A
P in W/m²
### Bestimmen Sie die Werte von PMPP, IMPP und UMPP und kennzeichnen Sie diese im Diagramm.
1000 W/m²: PMPP = 188 W, IMPP = 6,7A, UMPP = 28,1V Werte aus Tabelle.
### Zeichnen Sie auch den Wert von PMPP bei 500 W/m² in das Diagramm ein.
PMPP = 77,4 W bei 500 W/m² abgelesen aus Tabelle.
### Ermitteln Sie die Werte für Leerlaufspannung und Kurzschlusstrom bei einer Zelle , wenn das Modul aus einer Reihenschaltung von 60 Zellen besteht.
Eine Zelle: Leerlaufspannung UOC = 35 V / 60 = 0,58 V
Kurzschlussstrom ISC = 8,2 A (Strom durch 1 Zelle = Gesamtstrom bei Reihenschaltung)
### Berechnen Sie die Fläche des Solarmoduls, wenn der Wirkungsgrad 15 % beträgt und die gesamte Fläche mit Solarzellen besetzt ist.
Das Solarmodul liefert bei 1000 W/m²: PMPP = 188 W, %eta `=`P_ab over P_zu `=`P_Modul over P_Sonne `=`15`"%
Wenn Solarmodul 1m² groß P_Modul `=`15`"%" `cdot`P_Sonne `=`15`"%" `cdot`1000`W `=`150`W
Dreisatz: 150 W ≙ 1 m²	188 W ≙ FlächeModul
→ Fläche_Modul`=`{ 188`W } over { 150`W } `cdot 1`m² `=`1,25`m²

# Der PN-Übergang von Dioden und Solarzellen