Wind- und Wasserkraft nutzen

# Bedeutung der Wind- und Wasserkraft für die Stromerzeugung
Anhand der folgenden Statistiken kann die Bedeutung der regenerativen Energien erarbeitet werden. Ein fächerübergreifender Ansatz mit Geschichte/Gemeinschaftskunde bietet sich an. Die Statistiken werden jährlich vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW, von den Statistischen Landesämtern und vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.
## Aufteilung der Brutto-Stromerzeugung 2016 in Deutschland auf Energiearten

Abbildung 1.1: Bruttostromerzeugung in Deutschland 2016 in TWh: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

Wochen-aktuelle Werte: https://www.energy-charts.de/energy_pie_de.htm?year=2017&month=6
## Beitrag und Ziele der Erneuerbaren Energien

Abbildung 1.2: Anteil des Stroms aus regenerativen Energiequellen.
Quelle: Fraunhofer ISE, https://www.energy-charts.de/ren_share_de.htm?source=ren-share&period=annual&year=all
## Strommix-Entwicklung in Deutschland nach Energieträgern

Abbildung 1.3: Quelle: Stromauskunft.de
## Stromerzeugung aus Windkraft im Jahresverlauf

Abbildung 1.4: Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

## Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen im Jahresverlauf

Abbildung 1.5: Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

## Stromerzeugung aus Wasserkraftanlagen im Jahresverlauf

Abbildung 1.6: Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

Der Anteil der Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen ist stark jahreszeitabhängig.

## Klassische Kraftwerkstypen und Einsatzweise im Wochenverlauf
Die von den Kraftwerken bereitzustellende Leistung schwankt stark im Wochen- und Tagesverlauf. Die 4 breiten Spitzen zeigen die Wochentage Montag bis Freitag, am Wochenende nimmt der Verbrauch tagsüber nur wenig zu. Die über den Tag auftretenden Spitzen wurden durch den Einsatz von Speicherkraftwerken im Generatorbetrieb aufgefangen, dies übernehmen bei schönem Wetter heutzutage die Photovoltaikanlagen. Nachts wird überschüssige Energie zum Pumpen verwendet. Vor dem Aufkommen von Windkraft- und Solarkraftwerken wurde die Grundlast von Kernkraftwerken getragen, für die breiten Tagesspitzen wurden Kraftwerke mit dem teuren Brennstoff Steinkohle "hochgefahren".
Abbildung 1.7: Kraftwerkstypen und Einsatzweise, Quelle: Dr. Marheieke, EnBW Karlsruhe

## Stromproduktion in Deutschland im Dezember 2017
Der Verlauf zeigt die stark schwankenden Leistungen, die Windkraftanlagen zur Energieversorgung beitragen. Elektrische Energie sollte daher gespeichert werden und wird z.Zt durch konventionelle Kraftwerke und den Export „kompensiert“.
Abbildung 1.8: Stromproduktion 14.-31. Dezember 2017; Quelle: https://www.energy-charts.de/power_de.htm?source=conventional&year=2017&month=6
## Lastverlauf / Stromproduktion im Juni 2017
In den Sommermonaten trägt die Solarenergie tagsüber wesentlich zur Enegieversorgung bei. Bei viel Wind und wenig Wolken müssen die konventionellen Kraftwerke heruntergefahren werden.
Abb 1.9: Stromproduktion 5.-23. Juni 2017, Quelle: https://www.energy-charts.de/

## Aufteilung der Stromproduktion auf die Erzeugungsarten Juli 2017
Laufwasserkraftwerke, Biomasse, Kernernergie und Braunkohle erzeugen die Grundlast. In Zeiten mit viel Wind und viel Sonne müssen auch diese heruntergefahren werden. Steinkohlekraftwerke laufen mittlerweile auch nicht mehr im Grundlastbereich. Pumpspeicher dienen zur Abdeckung kurzzeitig auftretender Versorgungslücken.
Abb 1.10: Stromproduktion mit Aufteilung auf die Erzeugungsarten; Quelle: https://www.energy-charts.de/power_de.htm?source=all-sources&year=2017&month=7
## Problem: Speicherung elektrischer Energie
Der Unterschied zwischen den Kurven "Lastverlauf" und "Windleistung" muss von Kraftwerken aufgebracht werden. Diese müssen dazu ständig "hoch-" und "runtergefahren" werden. Die Überbrückung kurzzeitiger Windflauten könnte durch Pumpspeicherkraftwerke erfolgen. Zur Überbrückung längerer Zeiten ohne Wind, sind jedoch enorme Energiemengen notwendig, die nicht von Pumpspeicherkraftwerken geliefert werden können. Die Überbrückung der dargestellten Schwachwindzeit würde einen Ausbau deutscher Pumpspeicherkraftwerke um das 14-fache bedeuten.
# Wasserkraft
## Vergleich: Eine „Brise“ Wind und ein „Eimer“ Wasser
In einer „Brise“ Wind (V = 1 m³, ρLuft = 1,2 kg/m3) steckt in Karlsruhe bei mittlerer Windgeschwindigkeit (v = 3 m/s) die Energie:
W_kin = 1 over 2 cdot m cdot v^2 = 1 over 2 cdot (%rho cdot V) cdot v^2
W_kin = 1 over 2 cdot 1,2 kg over m^3 cdot 1 m^3 cdot (3 {m over s}) ^2 = 5,4 Ws
Nun wird aber Wind nicht in „Brisen“ transportiert sondern kontinuierlich. Wir betrachten deshalb den Energiestrom durch 1 m² Luft.
W = 1 over 2 cdot %rho cdot V cdot v^2	| d/dt
dot {W} = 1 over 2 cdot %rho cdot dot V cdot v^2 = 1 over 2 cdot %rho cdot (A cdot v) cdot v^2 = 1 over 2 cdot %rho cdot A cdot v^3
P = 1 over 2 cdot %rho cdot A cdot v^3
Durch 1 m² vom Wind senkrecht durchströmte Fläche fließt somit die Leistung (der Energiestrom):

Karlsruhe	v = 3 m/s	P(v) = 16,2 W
Feld Fino 1 (offshore)	v = 10 m/s	P(v) = 600 W

In einem Eimer Wasser (V = 10 L, ρWasser = 1 kg/L), der die Staustufe Iffezheim (h = 11 m,
v = 2,4 m/s) passiert, steckt die Energie:
W_ges = W_pot + W_kin
W_ges = W_pot + W_kin = m cdot g cdot h + 1 over 2 cdot m cdot v^2
W_ges = 10 kg cdot 9,81 N/kg cdot 11 m + 1 over 2 cdot 10 kg cdot (2,4 m over s)^2 = 1080 Ws + 29 Ws
Man sieht also, dass die kinetische Energie eines Flusses gegenüber der potentiellen Energie selbst bei geringen Fallhöhen vernachlässigbar ist!
Außerdem wird „Wasserkraft“ nicht eimerweise genutzt, sondern kontinuierlich:
W = m cdot g cdot h = (%rho cdot V) cdot g cdot h	| d/dt
dot W = %rho cdot dot V cdot g cdot h = %rho cdot (A cdot v) cdot g cdot h
P = %rho cdot dot V cdot g cdot h = %rho cdot A cdot v cdot g cdot h
Durch 1 m² Flussquerschnitt fließt also die Leistung (der Energiestrom):

Rhein bei Staustufe Iffezheim	v = 2,4 m/s / h = 11 m	P(v,h) = 260 kW

## Energieinhalte von Speicherseen
### Energiespeicher Schluchsee
In Deutschland wurden im Jahr 2011 541 TWh elektrische Energie benötigt. Dies sind pro Tag durchschnittlich:
1,48 TWh = 1.480.000 MWh
Pro Sekunde sind dies:
17,1 MWh.
Abbildung 2.1: Quelle: Schluchseewerk-AG, Lauffenburg, Borschüre: Die Schluchsee-Gruppe
Der Schluchsee hat ungefähr 108 Millionen Kubikmeter Wasserinhalt. Die Fallhöhe vom Schluchsee bis zum Rhein beträgt insgesamt ca. 600m.
W = m cdot g cdot h = 108 cdot 10^6 m^3 cdot 1000 kg over m³ cdot 9,81N over kg cdot 600m = 635,9 cdot 10^12 Ws= {635,9 cdot 10^12} over {1000 cdot 3600}kWh = 176580 MWh
Wollte man mit der potentiellen Energie des Wassers im Schluchsee den Stromverbrauch in Deutschland decken, wäre dieser rein rechnerisch nach 10,327 s = 2,87 h leer.
Dies macht wohl sehr anschaulich unseren gigantischen Energieverbrauch deutlich, hier noch ein weiteres Gedankenexperiment:
### Den Bodensee um 10m anheben
Welche Energiemenge stünde zur Verfügung, wenn wir Deutschlands größtes Binnengewässer, den Bodensee, um 10 m anheben könnten?
Nach welcher Zeit wäre diese Energie in Deutschland wieder verbraucht, wenn dies die einzige Quelle elektrischer Energie wäre?
Die Bodenseewasserversorgung gibt den durchschnittlichen Wasserinhalt mit 50 Billionen Liter an. Das entspricht 50 Kubikkilometern(!). In Deutschland werden pro Tag ca. 1,5TWh elektrische Energie benötigt.
W = m cdot g cdot h = {50km^3 cdot 1000 kg over m³ cdot 9,81N over kg cdot 10m}
W = 50 cdot 1000m cdot 1000m cdot 1000m cdot 1000 kg over m³ cdot 9,81N over kg cdot 10m
W = {50 cdot 10^12 cdot 9,81 cdot 10} over {1000 cdot 3600}kWh = 1,36TWh
Diese Energiemenge würde nicht einmal für einen Tag ausreichen.
## Aufbau von Wasserkraftwerken
### Laufwasserkraftwerk
Durch ein Wehr wird das Wasser aufgestaut. Dadurch entsteht ein Höhenunterschied zwischen dem Wasser vor dem Kraftwerk (Oberwasser) und dem dahinter (Unterwasser). Das Wasser wird durch eine oder mehrere Turbinen geleitet die über einen Generator elektrische Energie erzeugen.

Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau eines Flusskraftwerks. Quelle: Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme

Da das ankommende Wasser nicht gespeichert werden kann und auch nur eine begrenzte Wassermenge durch die Turbinen fließen kann, fließt bei Hochwasser die zusätzliche Wassermenge ungenutzt ab. Übung: https://learningapps.org/display?v=7z4t2pi3
### Speicherkraftwerk
Bei einem Speicherkraftwerk wird ein natürliches oder künstlich hergestelltes Wasserreservoir („Stausee“) genutzt. Natürliche Schwankungen des Wasserangebots können so ausgeglichen und die Stromerzeugung besser an den Bedarf angepasst werden.
Bei den Pumpspeicherkraftwerken kann die Turbine auch als Pumpe betrieben werden, um den Speicher in Zeiten eines Stromüberangebots wieder zu füllen. Übung: https://learningapps.org/display?v=b0pe00qa

Abbildung 2.3: Funktionsweise eines Pumpspeicherkraftwerks,
Quelle: Broschüre Rudolf-Fettweis-Werk Forbach, EnBW Kraftwerke AG, 70567 Stuttgart
### Maschineneinsätze bei Pumpspeicherkraftwerken

Abbildung 2.5: Repräsentativer Maschineneinsatz an einem Sonntag. Quelle: Schluchseewerk AG
Abbildung 2.4: Repräsentativer Maschineneinsatz an einem Wochentag. Quelle: Schluchseewerk AG

In den Abbildungen sind repräsentative Maschineneinsätze aus der Zeit vor der großflächigen Verbreitung von Photovoltaikanlagen und Windparks dargestellt. Am Tag wurde elektrische Energie erzeugt, um in Zeiten mit großem Verbrauch die Lastspitzen zu decken. Innerhalb von 90 Sekunden können die Generatoren "hochgefahren" werden. Nachts wird "überschüssige" Energie verwendet, um Wasser wieder in den Speichersee zu pumpen.
Seit der Verbreitung von Photovoltaikanlagen steht an schönen Tagen zur Mittagszeit viel elektrische Energie zur Verfügung, die nun nicht mehr von Pumpspeicherkraftwerken zur Verfügung gestellt werden muss. Die untenstehende Abbildung zeigt, dass die "Lastspitzen" an schönen Tagen durch Photovoltaik-Anlagen gedeckt werden können und die Leistung anderer Kraftwerke entsprechend gedrosselt werden muss.

Abbildung 2.6: Netzlast mit Einspeisung aus Photovoltaik-Anlagen (PV).
Quelle: EnBW Forschung und Innovation Bernhard Heyder

## Turbinenarten
Um die im Wasser enthaltene Energie möglichst vollständig in elektrische Energie umzusetzen, gibt es je nach Einsatzzweck unterschiedlich geeignete Turbinentypen. Will man in erster Linie Druckenergie umsetzen, eignet sich die Pelton-Turbine. In Laufwasserkraftwerken kommen Kaplan-Turbinen bzw. deren Weiterentwicklungen (Rohrturbine, Straflo-Turbine) zum Einsatz. Die Francis-Turbine gilt als Mischform, mit der Besonderheit, dass ihre Laufrichtung umgekehrt werden kann und sie somit auch als Pumpe funktioniert. Sie kommt daher in Pumpspeicherkraftwerken zum Einsatz, in denen man auf zusätzliche Pumpen verzichten möchte.
### Francis-Turbine
Das Wasser wird tangential eingeleitet und über verstellbare Leitschaufeln auf das Laufrad geführt.
Abbildung 2.7: Francis-Turbine. Quelle: Wikipedia, cc user:Stahlkocher
Es ergibt sich ein breites Einsatzgebiet bei Fallhöhen von ca. 10 bis 700 m.
Je nach Drehzahl unterscheidet man Schnell-, Normal-, und Langsamläufer, wobei grundsätzlich gilt: je höher die spezifische Drehzahl desto geringer die Fallhöhe und desto höher der Volumenstrom.
https://www.youtube.com/watch?v=I1qkVlIEtVQ
https://www.youtube.com/watch?v=S3MQJSDoTuw

### Pelton-Turbine
Das Wasser wird bei dieser Freistrahlturbine über mehrere Düsen auf die Schaufeln des Laufrades geführt. Dabei wird die potentielle Energie des Wassers möglichst vollständig in kinetische Energie umgesetzt.
Abbildung 2.8: Zeichnung einer 6-düsigen Pelton-Turbine
Quelle: Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme
Geeignet ist die Pelton-Turbine für große Fallhöhen (ca. 100 bis 2000 m) bei kleinen Volumenströmen.
https://www.youtube.com/watch?v=isE3CQZiAnQ
https://www.youtube.com/watch?v=YjZmWXbIncQ

### Kaplan-Turbine
Abbildung 2.9: Zeichnung einer Kaplan-Trubine mit darüberliegendem Generator. Quelle: Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme
Ähnlich einem Schiffspropeller wird die Kaplan-Turbine axial angeströmt, das Laufrad ist verstellbar.
Ihr Einsatz erfolgt bevorzugt in Flusskraftwerken bei geringerer Fallhöhe (ca. 2 bis 80 m) und großen Volumenströmen.
https://www.youtube.com/watch?v=0p03UTgpnDU

Vergleich der 3 Turbinenarten:
https://www.youtube.com/watch?v=k0BLOKEZ3KU

### Turbineneinsatz in Abhängigkeit von Volumenstrom, Fallhöhe, Turbinenleistung
Die erwähnten Einsatzgebiete werden in dieser grafischen Übersicht deutlich.
Übung: https://learningapps.org/display?v=prynuxe0n18
Abbildung 2.10: Einsatzgebiete von Wasserturbinen in Abhängigkeit von Fallhöhe und Abfluss.
Quelle: Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme
### Turbinenwirkungsgrade
Turbinen erreichen Wirkungsgrade von über 90% über einen großen Durchflussbereich. Sobald jedoch die Durchflussmenge unter einen gewissen Anteil sinkt, verschlechtert sich der Wirkungsgrad rapide.
Abbildung 2.11: Wirkungsgrad einzelner Turbinenarten. nach: Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme

Übungen: https://learningapps.org/display?v=pg50mqi6a18	https://quizlet.com/260941875/wasserkraft-und-turbinen-flash-cards/
## Aufgabe: Geld verdienen mit Pumpspeicherkraftwerken
Sie sind Stromeinkäufer eines Energieerzeugers und haben äußerst günstig 1000 MWh elektrische Energie für 20 €/MWh eingekauft. Die Energie steht ihnen jeweils nachts zwischen 2:00 Uhr und 5:00 Uhr zur Verfügung. Genutzt wird die Energie zum Füllen eines Pumpspeicherkraftwerks. Das Oberbecken ist 300 m höher gelegen, als das Unterbecken. Alle beteiligten Komponenten samt ihrer Wirkungsgrade sind der Grafik zu entnehmen:
Abbildung 2.12: Wirkungsgrade aller Komponenten. Quelle: Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme

### Wassermenge
Welche Menge Wasser können Sie mit dieser Strommenge in das Oberbecken leiten?
### Füllzeit
Die Pumpe kann je Sekunde 200 m³ Wasser ins Oberbecken fördern. Nach welcher Zeit ist das Füllen des Oberbeckens beendet?
### Gewinn
Sie automatisieren den Prozess des Stromerzeugens, so dass nur dann Strom erzeugt wird, wenn sich für eine in das Netz zurück gespeiste MWh 100 € oder mehr erzielen lassen.
Welcher Mindestgewinn lässt sich erzielen?
### Elektrische Leistung des Pumpenmotors (Zusatzaufgabe)
Berechnen Sie aus den gemachten Angaben die elektrische Leistung des Pumpenmotors.
## Lösung zu 2.5 Aufgabe: Geld verdienen mit Pumpspeicherkraftwerken
zu 2.5.1 Wassermenge
W_pot = %eta cdot W_el = 0,864 cdot 1000 MWh = 864 MWh
W_pot = m cdot g cdot h
W_pot = %rho cdot V cdot g cdot h → V = W_pot over {%rho cdot g cdot h}= {864 MWh} over {1000 kg over m^3 cdot 9,81 m over s^2 cdot 300 m} = {864 MW cdot 3600 s} over {1000 kg over m^3 cdot 9,81 m over s^2 cdot 300 m}
    → V = 1,057 cdot 10^6 m^3
zu 2.5.2 Füllzeit
dot V = V over t	→ t = V over dot V = {1,057 cdot 10^6 m^3} over {200 m^3 over s} = 5284 s = 1,47 h
zu 2.5.3 Gewinn
Bezugskosten = 1000 MWh cdot 20 € over MWh = 20 000 €
Einspeisevergütung = 0,773 cdot 1000 MWh cdot 100 € over MWh = 77 300 €
Gewinn = Einspeisevergütung - Bezugskosten = 77 300 € - 20 000 € = 57 300 €
zu 2.5.4 Elektrische Leistung des Pumpenmotors (Zusatzaufgabe)
P_mech = dot m cdot g cdot h = %rho cdot dot V cdot g cdot h = 1000 kg/m^3 cdot 200 m^3/s cdot 9,81 m/s^2 cdot 300 m = 588,6 MW
P_el = P_mech over %eta_MotorklemmenOberbecken = {588,6 MW} over {0,864/0,995} = 677,8 MW
## Energieerhaltung
Die in einem Fluid enthaltene Energie setzt sich zusammen aus
- kinetischer Energie (Bewegungsenergie) E_{kin} = 1 / 2 cdot m cdot v^2 ,
- potentieller Energie (Lageenergie) E_{pot} = m cdot g cdot h und
- Druckenergie E_p = p cdot V .
Nach dem Energieerhaltungssatz gilt also p cdot V + 1 over 2 cdot m cdot v^2 + m cdot g cdot h = konst .
Mit V = m over %rho ergibt sich nach Multiplikation mit %rho und Division durch m aus dieser Gleichung die sogenannte Bernoulli-Gleichung als Sonderfall des Energieerhaltungssatzes:
p_1 + %rho over 2 v_1 ^2 + %rho cdot g cdot h_1 = p_2 + %rho over 2 v_2 ^2 + %rho cdot g cdot h_2 Index 1 und 2 stehen für verschieden Energieniveaus.
Mit dieser Gleichung ist es nun möglich, verschiedene Berechnungen zur Wasserkraft anzustellen.
## Aufgabe Pumpspeicherkraftwerk Walchensee / Kochelsee
Der Walchensee ist der Obersee eines Pumpspeicherkraftwerks, er besitzt die Fläche A = 16,4 km². Über Druckrohre und die Kraftwerksturbinen im Maschinenhaus fließt das Wasser in den h = 200 m tiefer gelegenen Kochelsee. (ρW = 1000 kg/m3)
### Aufbau Pumpspeicherkraftwerk
Skizzieren Sie ein Pumpspeicherkraftwerk und benennen Sie die wesentlichen Bauteile, welche für den Betrieb notwendig sind.
### Blockschaltbild Energieumwandlung
Zeichnen Sie das Blockschaltbild der Energieumwandlung von der potentiellen Energie des Wassers bis zur erzeugten elektrischen Energie, die sich ins Stromnetz einspeisen lässt.
### Höhe des Wasserspiegels
Um welche Höhe d sinkt der Wasserspiegel des Walchensees, wenn durch das Ausströmen des Wassers in den Kochelsee die Energie W = 106 kWh frei wird?
(Annahme: Die Ufer sind sehr steil, die Wasseroberfläche ändert sich nicht.)
## Lösung zu 2.8 Aufgabe Pumpspeicherkraftwerk Walchensee / Kochelsee
zu 2.8.1 Aufbau Pumpspeicherkraftwerk

Pumpe
Motor/
Generator

Je nach Turbinenart kann die Pumpe entfallen
Hochbecken
Unterbecken
Rohrleitung
Turbine

zu 2.8.2 Blockschaltbild Energieumwandlung

Pelton-Turbine
Potentielle Energie

Generator

Elektrische Energie
Kinetische Energie

zu 2.8.3 Höhe des Wasserspiegels
W_el = W_pot -> W_el = m cdot g cdot h = V cdot %rho cdot g cdot h = A cdot d cdot %rho cdot g cdot h
d = W_el over (A cdot %rho cdot g cdot h) = (10^6 kWh) over (16,4 km cdot 1000 kg over m^3 cdot 9,81 m over s^2 cdot 200m)
d= (10^9 W cdot 3600s)over {16400000 cdot 1000 kg over m^2 cdot 9,81 m over s^2 cdot 200m} = 0,112m Der Wasserspiegel sinkt um 11,2 cm.
## Aufgabe Pumpspeicherkraftwerk
Ein Pumpspeicherkraftwerk besitzt über dem Maschinenhaus ein Hochbecken mit 4·106 m3 Wasser.

Pumpe
Motor/
Generator

hf
h
Peltonturbine
Hochbecken
Unterbecken
Rohrleitung
Daten:
Fallhöhe	hf = 480 m
Höhe	h = 3 m
Rohrleitung	ηR = 0,96
Turbine	ηT = 0,93
Generator	ηG = 0,98
Pumpe	ηP = 0,95
Motor	ηM = 0,92

### Funktionsweise
Erklären Sie die Funktionsweise eines Pumpspeicherkraftwerks und begründen Sie die Notwendigkeit zum Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke.
### Energiefluss-Diagramm
Zeichnen Sie das Energiefluss-Diagramm (Sankey-Diagramm) für das Hochpumpen des Wassers.
### Gesamtwirkungsgrad
Berechnen Sie den Gesamtwirkungsgrad ηGes bei der Stromerzeugung.
### Energieaufnahme
Zehn Prozent des Speichervolumens werden in das Hochbecken gepumpt. Wie viel elektrische Energie in MWh muss dazu aus dem Netz entnommen werden?
### Erzeugte elektrische Leistung
Die Wassermenge V = 4·105 m3 strömt während der Zeit von 5 Stunden über die Turbine in das Unterbecken. Berechnen Sie die hierbei durchschnittlich abgegebene elektrische Leistung des Pumpspeicherkraftwerks.
### Strömungsgeschwindigkeit
Mit welcher Geschwindigkeit prallt das herab fließende Wasser auf die Pelton-Turbine?
## Lösungen zu 2.10 Aufgabe Pumpspeicherkraftwerk
zu 2.10.1 Funktionsweise
Ein Pumpspeicherkraftwerk dient der Speicherung von elektrischer Energie mittels Wasser. Durch Hinaufpumpen von Wasser in das Hochbecken (Obersee) wird elektrische Energie in potentielle Energie umgewandelt. Das Wasser lässt man später wieder bergab fließen und erzeugt dabei mittels Turbinen und Generatoren elektrischen Strom. Die elektrische Energie wird also durch Umwandlung in potentielle Energie von Wasser gespeichert und nach Zurückwandlung dieser potentiellen Energie in elektrische Energie wieder ins Netz gespeist.
Aufgrund des begrenzten Wirkungsgrads wird die im Pumpbetrieb aufgenommene Energie im Generatorbetrieb nur zum Teil wiedergewonnen. Dennoch sind Pumpspeicherkraftwerke notwendige und unverzichtbare Energiespeicher um die durch Windkraftanlagen oder Photovoltaik erzeugten Überschüsse an elektrischer Energie zu speichern, bis sie benötigt werden.
zu 2.10.2 Energiefluss-Diagramm

zu 2.10.3 Gesamtwirkungsgrad
%eta_Ges = %eta_R cdot %eta_T cdot %eta_G = 0,96 cdot 0,93 cdot 0,98 = 0,875
zu 2.10.4 Energieaufnahme
10% des Speichervolumens V = 4·106 m3: 1 over 10 cdot 4 cdot 10^6 m^3 = 4 cdot 10^5 m^3
mit W = m cdot g cdot h und m = %rho cdot V folgt W = %rho cdot V cdot g cdot (h + h_f)
W = 1 kg over dm^3 cdot 4 cdot 10^5 m^3 cdot 9,81 m over s^2 cdot 483 m
W = 526,47 MWh (verlustfrei!)
unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades beim Pumpbetrieb:
%eta_pumpen = %eta _M cdot %eta_P cdot %eta_R = 0,92 cdot 0,95 cdot 0,96 approx 0,839 = 83,9 "%"
W_real = W over %eta_pumpen = 627,49 MWh
zu 2.10.5 Erzeugte elektrische Leistung
P_el = W over t = (m cdot g cdot h_f) over t = (4·10^8 kg cdot 9,81 m over s^2 cdot 480 m) over 5h = 104,64 MW (verlustfrei!)
unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads bei der Stromerzeugung:
P_"el real" = P_el cdot %eta_r cdot %eta_T cdot %eta_G = 104,64 MW cdot 0,96 cdot 0,93 cdot 0,98 approx 91,55 MW
zu 2.10.6 Strömungsgeschwindigkeit
W_pot cdot %eta_R = W_kin m cdot g cdot h_f cdot %eta_R = 1 over 2 m cdot v^2 v = sqrt (%eta_R cdot 2 cdot g cdot h_f) = sqrt(0,96 cdot 2 cdot 9,81 m over s^2 cdot 480m) approx 95m
## Aufgabe Turbine in einem Pumpspeicherkraftwerk
Die Welle einer Turbine befindet sich z = 1,9 m über dem Wasserspiegel des Unterwassers. Sie wird mit einem Volumenstrom von 11 m³/s beaufschlagt und gibt dabei eine elektrische Leistung von 5 MW ab. Der Druck beträgt 4,5 bar, die Anströmgeschwindigkeit 7 m/s.
### Anlagenskizze und Fallhöhe
Skizzieren und beschriften Sie die Analge. Mit welcher Fallhöhe arbeitet die Turbine?
### Wirkungsgrad
Bestimmen Sie den Turbinenwirkungsgrad.
### Auswahl der Turbinenart
Begründen Sie, welchen Turbinentyp man in diesem Fall sinnvollerweise einsetzt.
## Lösung zu 2.12 Aufgabe Turbine in einem Pumpspeicherkraftwerk
zu 2.12.1 Anlagenskizze und Fallhöhe
Es gilt die Energieerhaltung: p_1 cdot V + 1 over 2 cdot m cdot v_1^2 + m cdot g cdot h_1 = p_2 cdot V + 1 over 2 cdot m cdot v_2^2 + m cdot g cdot h_2
Im Zustand 1 (Oberwasser) ist nur die potentielle Energie vorhanden, Geschwindigkeit und Druck sind null: m cdot g cdot h_1 = p_2 cdot V + 1 over 2 cdot m cdot v_2^2 + m cdot g cdot h_2 (Gleichung 1)
An der Turbine kennen wir p_2 = 4,5 cdot 10^5 N over m^2 , v_2 = 7 m over s und h_2 = 1,9 m .
Wir teilen die Gleichung (1) durch m und g, dann bleibt: h_1 = {p_2 cdot V} over {m cdot g} + v_2^2 over {2 cdot g} + h_2
Mit V = m over %rho erhält man: h_1 = {p_2 } over {%rho cdot g} + v_2^2 over {2 cdot g} + h_2
Werte einsetzen: h_1 = {4,5 cdot 10^5 N over m^2 } over {1000 kg over m^3 cdot 9,81 N over kg} + { left( 7 m over s right)^2 } over {2 cdot 9,81 m over s^2 } + 1,9 m = 50,3 m
zu 2.12.2 Wirkungsgrad
Zur Berechnung des Turbinenwirkungsgrads berechnen wir zuerst die im Wasser vorhandene hydraulische Leistung: P_{hyd} = dot {V} cdot %rho cdot g cdot h = 11 m^3 over s cdot 1000 kg over m^3 cdot 9,81 N over kg cdot 50,3 m = 5,428 MW .
Für den Wirkungsgrad erhält man: %eta = P_{el} over P_{hyd} = 5 over 5,428 = 0,92
zu 2.12.3 Auswahl der Turbinenart
Die Grafik 2.10 in Kapitel 2.4.4 legt nahe, hier eine Kaplan oder Francis-Turbine einzusetzen, da sich in ihrem Bereich die 5MW-Linie mit der 11 m³/s-Linie schneidet.
## Auslegung eines Laufwasserkraftwerks
### Abfluss in einem Jahr
In Abschnitt 2.1 (Vergleich: Eine „Brise“ Wind und ein „Eimer“ Wasser) wurde erklärt, dass die Leistung eines Wasserkraftwerks vom Volumenstrom des Wassers bold dot V (Abfluss in m³/s) und der Fallhöhe abhängt.
Beide Größen können im Jahresverlauf erheblich schwanken, ähneln sich aber prinzipiell von Jahr zu Jahr (z. B. Hochwasser durch Schneeschmelze im Frühjahr, geringere Abflüsse bei Trockenheit im Sommer). Zur Planung eines Laufwasserkraftwerks ist es also zunächst erforderlich, die entsprechenden Abflussdaten (z. B. bei den zuständigen Wasser- und Schifffahrtsämtern) zu erfragen. Diese werden dann der Größe nach in einer Abflussdauerlinie angeordnet. Aus dieser Abflussdauerlinie wird ersichtlich, welche Wassermengen an wie vielen Tagen im Jahr mindestens zur Verfügung stehen. Diese Information erleichtert die Wahl des Ausbauabflusses und die Berechnung des Jahresarbeitsvermögens bzw. der Jahresleistung. In den folgenden Abschnitten wird anhand einer fiktiven Abflusskurve das Vorgehen exemplarisch erläutert.
### Abflussganglinie
Beobachtet man Pegelstände über mehrere Jahre, kann man aus den Werten Jahresganglinien erstellen. Für den Abfluss unseres Beispielgewässers erhalten wir folgende Ganglinie:

Im ersten Schritt werden nun die Abflusswerte sortiert und über den Zeitraum ihres Auftretens aufgetragen. Daraus ergibt sich die folgende Abflussdauerlinie:
### Abflussdauerlinie und Einteilung in Bereiche

Aus dieser Abbildung kann man ablesen, dass z. B. ein Abfluss von 300 m³/s an 100 Tagen überschritten wird. Würde man also die Turbinen auf diese Wassermenge dimensionieren (Ausbauabfluss), liefen sie 100 Tage unter Vollast und den Rest des Jahres im Teillastbereich. Wassermengen, die das Schluckvermögen der Turbinen übersteigen, müssen ungenutzt über das Wehr abgeführt werden.
### Wasserstandsganglinie
Da die Leistung eines Wasserkraftwerks nicht nur von der Abflussmenge sondern auch von der Fallhöhe abhängt, wird auch ihr Verlauf entsprechend aufgetragen. In unserem Beispiel soll sich aus den Pegeldaten folgender Wasserstandsverlauf ergeben:

### Wasserstandsdauerlinie und Einteilung in Bereiche
Analog zur Abflussdauerlinie ergibt sich daraus die Wasserstandsdauerlinie. Sie zeigt, an wie viel Tagen im Jahr ein bestimmter Wasserstand überschritten wird.

Nach Einbau der Wasserkraftanlage wird der Oberwasserspiegel konstant auf einem Wert, dem sogenannten Stauziel gehalten. Dieser Wert kann i. d. R. nicht vom Kraftwerksbetreiber frei gewählt werden sondern richtet sich nach den örtlichen Erfordernissen (z. B. Schifffahrt, Hochwasserschutz, Naturschutz, Lage des Grundwasserspiegels).
Aus der Differenz zwischen Stauziel und Wasserstand ergibt sich die Fallhöhe, die für die Leistungsberechnung herangezogen wird.
Die in einem Jahr erzeugte Energiemenge (das Jahresarbeitsvermögen) eines Laufwasserkraftwerks errechnet sich mit W=int P dt . Es müsste also für jeden Zeitpunkt die Leistung mittels Abflussmenge und Fallhöhe berechnet und das ganze dann über ein Jahr integriert werden. In der Praxis vereinfacht man sich diese Arbeit, indem man Abfluss und Fallhöhe über geeignete Zeitintervalle mittelt, die Leistung in den einzelnen Zeitintervallen berechnet und anschließend aufsummiert. In den Beispielkurven wurden die Zeitintervalle als rote Linien eingezeichnet. Das Rechnen erledigt ein Tabellenkalkulationsprogramm. Wir machen folgende Vorgaben:
- die Länge der Intervalle (in Tagen) und die dazugehörigen Mittelwerte für Abfluss und Wasserstand,
- das Stauziel,
- den Ausbauabfluss
In der folgenden Tabelle wurde der Ausbauabfluss auf 360 m³/s festgelegt, der über vier gleiche Turbinen abgeführt werden kann. Bei der Wahl des Ausbauabflusses muss abgewogen werden zwischen der Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung (z. B. Kosten, Wirkungsgrade und Anzahl der Turbinen) und dem erwünschten Nutzungsgrad des Wasserkraftpotentials. Hier gibt es keine allgemein gültigen Formeln.
Die in einem Jahr erzeugte Energiemenge (das Jahresarbeitsvermögen) eines Laufwasserkraftwerks wird mit einem Tabellenkalkulationsprogramm berechnet:
Vorgehen bei der Berechnung: In den ersten beiden Spalten stehen die Intervallgrenzen, aus denen später (für die Berechnung des Arbeitsvermögens W in der letzten Spalte) die Anzahl der Tage berechnet wird. In Spalte 3 und 4 sind jeweils die Mittelwerte für den Abfluss dot V bzw. den Wasserstand h angegeben. Hbrutto errechnet sich aus der Differenz zwischen Stauziel und dem jeweiligen Wasserstand. Q1 bis Q4 gibt die Wassermenge an, die über die jeweilige Turbine abgeführt wird. Dabei gehen wir davon aus, dass eine Turbine einerseits nicht mehr als 90 m³/s schlucken kann, andererseits ihr Wirkungsgrad bei weniger als der Hälfte dieser Wassermenge so schlecht wird, dass ihr Betrieb nicht mehr wirtschaftlich ist.
Die Leistung einer Turbine (Spalte P1 – P4) ergibt sich aus der Formel P = 9,81 cdot dot {V} cdot H_{brutto} cdot %eta hierin sind: dot V : die Abflussmenge[1] (Spalte 3)
[1] In diesem Text haben wir die Abflussmenge wie in der Physik üblich als Volumenstrom mit dem Formelzeichen dot V gekennzeichnet. In der Strömungslehre wird jedoch i. A. der Buchstabe Q verwendet.
Hbrutto : die Bruttofallhöhe (Höhendifferenz zwischen Stauziel und Wasserstand; Spalte 5)
%eta : der Gesamtwirkungsgrad. In diesem Beispiel wurde ein Turbinenwirkungsgrad von 0,92 und ein Wirkungsgrad der übrigen Anlagenteile von 0,85 (Verluste an Einlauf und Rechen, Verluste durch Umlenkung der Strömung und Rohrreibung, Verluste bei Ausleitung ins Unterwasser) angenommen.
Die vorletzte Spalte ist die Summe der vier Turbinenleistungen, in der letzen Spalte wird daraus das Arbeitsvermögen (P * Anzahl der Tage * 24.)
Die Zahlenwerte für dot V und h haben wir für diese Tabelle aus unseren selbst erzeugten Rohdaten gewonnen. Sie könnten aber auch (ungefähr) aus den Dauerlinien abgelesen werden.
# Einführung in die Windkraftnutzung
## Überschlagsrechnungen Windkraftanlage (WKA)
### Datenblattbeispiel (MHI Vestas Offshore V164-8.3 MW)
Nennleistung:	8.300,0 kW
Einschaltgeschwindigkeit:	4,0 m/s	14,4 km/h
Nennwindgeschwindigkeit:	13,0 m/s	47 km/h
Abschaltgeschwindigkeit:	25,0 m/s	90 km/h

Rotordurchmesser:	164,0 m
Rotorfläche:	21.124,0 m²
Blattzahl:	3
Drehzahl, max:	12,1 U/min

### Schätzfrage Ertrag
Wie viele Umdrehungen benötigt eine 8 MW-Windkraftanlage, um den durchschnittlichen Tagesstrombedarf eines 4-Personenhaushalts zu decken?
Annahme: Windrad dreht sich 10 mal pro Minute
Jahresenergieverbrauch eines Vier-Personenhaushalts: 4500 kWh
Erzeugte Energie bei einer Umdrehung:
W_WKA `=`P`cdot`t `=`8`MW `cdot`{60`s} over 10 `=`48`MWs `=`48`cdot`1000`k`cdot`W`cdot`h over { 3600`s }`s `=` 13, bar 3 kWh
Elektrischer Tagesenergieverbrauch eines 4-Personenhaushalts:
W_Tag `=`W_Jahr over 365 `=`{4500 `kWh} over 365 `=`12,33`kWh → ca. { 12`kWh } over { 24`h }`=`500`W Dauerleistung im Haushalt
Die WKA erzeugt bei 1 Umdrehung den elektr. Tagesenergiebedarf eines 4-Personenhaushalts.
### Wie viel der Windenergie nutzt ein Windrad? (Wirkungsgrad)
Berechnung der Masse der Luft, die bei 47 km/h = 13 m/s Windgeschwindigkeit pro Sekunde durch die Rotorfläche drückt.

164 m
13 m
Volumen der Luft, die pro Sekunde
Durch die Rotorfläche drückt
Dichte Luft: 1,2041 kg/m³
Volumen Luft: 13 m `cdot` 21.124 m² `=` 274.612 m³
Masse Luft: m `=` 1,2041 kg/m³ `cdot` 274.612 m³ `=` 330.660 kg `=` 330 t
Vergleich: Höchstzulässiges Gewicht einer Fahrzeugkombination
mit fünf oder sechs Achsen: 40 t
→ Masse von 8 maximal beladenen Sattelschleppern fliegt pro Sekunde durch die Rotorfläche!!!
Kinetische Energie von 330 t mit 47 km/h:
W_kin `=` ½ `cdot`m `cdot`v² `=` ½ `cdot` 330.660` kg `cdot` 13² `m²/s² `=` 27.940.770` Nm `=` 27.940.770` Ws
→ 28 MWs pro Sekunde → 28 MW → WKA mit 8,3 MW nutzt 33 % der Windenergie.
Bei Windkraftanlagen unterscheidet man den „Wirkungsgrad“ der Rotoren, der Leistungsbeiwert cP genannt wird und den Wirkungsgrad des Generators ηGen. Beide zusammen ergeben den „Gesamtwirkungsgrad“.

Bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten ist der Leistungsbeiwert noch größer, wie das Beispiel einer 7,6 MW-Onshore-Anlage zeigt. Der „Wirkungsgrad“ beträgt fast 50 %!

### Umlaufgeschwindigkeit, Schnelllaufzahl
Das Windrad dreht sich 10 mal pro Minute.
Wie groß ist die Geschwindigkeit an der Blattspitze (Umlaufgeschwindigkeit u)?
u `=` 2 `cdot` %pi `cdot` r `cdot` n `= `pi `cdot` d `cdot` n `=` pi `cdot` 164 m `cdot` 10 over {60`s} `=` 85,9` m over s `=` 309` km over h
Schnelllaufzahl λ `=` u over v `=` {86 m/s} over {13 m/s} `=` 6,7 → Schnellläufer (laut Formelsammlung 4...8)

## Gesellschaftliche Akzeptanz
Wie repräsentative Umfragen ergeben haben, wird der Bau von Windkraftanlagen von einem großen Teil der Bevölkerung befürwortet (Emnid- bzw. Forsa-Umfrage, beide 2011). Dies ist auch der Fall, wenn die Anlagen in der Nähe der befragten Personen aufgestellt werden sollen. In Regionen, in denen es bereits Windkraftanlagen gibt, ist die Zustimmung höher als in Gegenden, in welchen die Bevölkerung noch nicht mit der Windenergienutzung vertraut ist. Trotz der allgemeinen Zustimmung ist die Windenergienutzung jedoch nicht unumstritten, weshalb es immer wieder zu Gründungen von Bürgerinitiativen gegen geplante Projekte kommt.
## Aufbau einer Windkraftanlage
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten Windkraftanlagen zu bauen. In der Vergangenheit wurden Versuche mit den unterschiedlichsten Arten von Rotorentypen und Rotorblattzahlen sowie mit senkrechter und waagrechter Drehachse gemacht.
Abbildung 3.1: Rotortypen mit senkrechter Drehachse (Technische Physik, Europa Verlag)

Abbildung 3.2: Rotortypen mit waagrechter Drehachse (Technische Physik; Europa Verlag)

Aktuell hat sich die Bauform mit Dreiblattrotor am Markt durchgesetzt, auf welcher der Schwerpunkt dieser Betrachtung liegt.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Widerstandsläufern und Auftriebsläufern.
Widerstandsläufer sind z.B. das amerikanische Windrad und die Hollandwindmühle, die sich hauptsächlich durch den Widerstand, den sie dem Wind entgegensetzen, drehen.
Viel effektiver ist jedoch die Ausnutzung des physikalischen Auftriebseffekts, der durch die spezielle Form der Rotoren und z.B. auch bei einem Flugzeugflügel benutzt wird. Alle 3-Blatt-Rotoren und H-Rotoren sind Auftriebsläufer, bei denen die Windströmung die Rotoren durch den Auftrieb in die Drehung „zieht“.
Der Dreiblattrotor ist aerodynamisch am leichtesten beherrschbar. Neben geringem Windschatteneffekt ist auch die Massenverteilung am Rotor günstig. Die Dreiblattrotoren laufen im Vergleich zu anderen Rotoren bei geringen Schnelllaufzahlen und dadurch geringer Geräuschentwicklung sehr stabil. Die vergleichsweise große Rotorblattfläche erlaubt niedrige Anlaufgeschwindigkeiten, was in Schwachwindgebieten ein wichtiger Aspekt sein kann. Derzeit sind ca. 90 % aller eingesetzten Windkraftanlagen mit einem Dreiblattrotor ausgestattet.
Abbildung 3.3: Windkraftanlagen in Stötten (Schwäbische Alb)
Abbildung 3.4: Prinzipskizze einer Windkraftanlage
## Rotorform und Laufgeschwindigkeit
Die Rotorform einer Windkraftanlage hat direkten Einfluss auf die Rotationsgeschwindigkeit der Windkraftanlage. Die Schnelllaufzahl ist ein Maß um die Windkraftanlagen in Langsamläufer und Schnellläufer einzuteilen. Sie berechnet sich aus der Umfangsgeschwindigkeit u (Blattspitzengeschwindigkeit) geteilt durch die Windgeschwindigkeit v.
%lambda = u over v
### Langsamläufer
Langsamläufer haben per Definition eine Auslegungsschnelllaufzahl von maximal 2,5. Darunter fallen alle Widerstandsläufer, welche eine Schnelllaufzahl niedriger als 1 besitzen und auch die Auftriebsläufer, deren Schnelllaufzahl zwischen 1 und 2,5 liegt. Dazu gehören z.B. Savonius-Rotoren.
### Schnellläufer
Schnellläufer sind alle Windrotoren, die λ > 2,5 besitzen. Zu dieser Kategorie gehören alle Strom erzeugenden Windkraftanlagen mit einem bis drei Rotorblättern. Für eine festgelegte Blattlänge gilt, je größer die Schnelllaufzahl, desto schneller die Rotordrehzahl.
Die im Wind enthaltene Leistung kann der Rotor also vollständig ausnutzen. Ein Teil der Windleistung wird dazu verwandt, dass der Wind wieder vom Rotor wegströmen kann. Den Anteil, welcher von der gesamten im Wind enthaltenen Leistung vom Rotor in nutzbare Leistung umgewandelt werden kann, gibt der Leistungsbeiwert cP (Nutzungsgrad) an. Im Jahr 1928 berechnete der deutsche Aerodynamiker Albert Betz diesen „idealen Leistungsbeiwert zu 59,3 % (Betz-Faktor = 0,593). Betz bestimmte das ideale Geschwindigkeitsverhältnis für eine optimale Leistungsausbeute auf
v_2 / v_1 = 1 / 3 was bedeutet, dass 2/3 der Geschwindigkeit des Windes durch die Windkraftanlage abgebaut wird. Wenn man dieses Geschwindigkeitsverhältnis zur Berechnung des Leistungsbeiwerts heranzieht, erhält man
c_{P,Betz} = 16 over 27 = 0,593
Der maximale Leistungsbeiwert cP max beträgt für Langsamläufer ca. 0,33 für Schnellläufer ca. 0,45 bis 0,55. Den besten Leistungsbeiwert bei geringer Schnelllaufdrehzahl und somit hohem Drehmoment liefert der Dreiblattrotor.
Abbildung 3.5: Windturbinenformen und Leistungspotentiale
## Windkraftanlagen mit und ohne Getriebe
Die Windkraftanlagen mit Dreiblattrotor gibt es aktuell mit und ohne Getriebe, wobei die Anlagen ohne Getriebe zunehmend den Markt beherrschen.
Abbildung 3.6: Windkraftanlage ohne Getriebe
(Enercon E-126, 7,50 MW)
Die Drehzahlen der Windrotoren betragen zwischen 3 1/min und 35 1/min. Zur Erzeugung eines netzkonformen 50 Hz Stromes muss zwischen Windrotor und Generator entweder ein Getriebe eingebaut werden oder der Generator muss eine hohe Polzahl aufweisen. Die Wechselspannung der getriebelosen Anlagen wird gleichgerichtet und vor der Einspeisung ins Netz (wie bei Photovoltaikanlagen) elektronisch in Wechselspannung umgeformt. Daher können sich diese Anlagen immer mit der für die Ausbeute „günstigsten“ Drehzahl drehen und im MPP (Maximum-Power-Point) betrieben werden.

Windkraftanlage mit Getriebe sind durch die, durch den Wind hervorgerufenen, ständigen Lastwechsel stark beansprucht. Die Getriebe müssen dem entsprechend sehr stabil ausgeführt sein, wodurch Massen von 20 t und mehr für ein Getriebe keine Seltenheit sind.
Abbildung 3.7: Windkraftanlage mit Getriebe
Die Getriebelosen Anlagen unterliegen einem geringeren Verschleiß, da sie weniger bewegliche Bauteile besitzen. Zudem sind sie wesentlich leichter, wodurch Einsparungen in der Konstruktion einer gesamten Anlage gemacht werden können.
In den letzten Jahren vergrößerte sich stetig die Leistungsfähigkeit der Windkraftanlagen von ca. 0,5 MW auf 10 MW. Gleichzeitig wuchsen die Anlagen von anfangs 15 m Rotordurchmesser auf 160 m bei den Offshoreanlagen.

Abbildung 3.8: Der Umriss einiger Windkraftanlagenmodelle der Firma Enercon aufgetragen gegen den Zeitpunkt ihrer Einführung.
## Leistung einer Windkraftanlage
### Windleistung durch kinetische Energie
Wenn der Wind bläst, bewegen sich Luftteilchen. Die Geschwindigkeit der Luftteilchen ist ein Zeichen für die durch den Wind mitgeführte kinetische Energie. Die kinetische Energie E lässt sich wie folgt berechnen:
E = 1 over 2 m cdot v^2
Die im Wind enthaltene Leistung P berechnet sich:
P = dot W = {partial W} over {partial t} =1 over 2 dot m cdot v^2
Mit der spezifischen Masse der Luft
Abbildung 3.9: Volumen = Grundfläche x Geschwindigkeit
dot m = %rho cdot dot V
ergibt sich
P = 1 over 2 %rho dot V v^2 P = 1 over 2 %rho A_1 v_1^3
Wobei das bewegte Luftvolumen mithilfe der Fläche A und der Geschwindigkeit v mit der diese durchströmt wird ermittelt werden kann.
### Auszug aus der Formelsammlung
Windleistung P_Wind `=` 1 over 2 `cdot` %rho `cdot` A `cdot` v^3 / Leistungsbeiwert c_P `=` P_mech over P_Wind / Schnelllaufzahl %lambda `=` u over v `=`{%pi cdot d cdot n} over v / Momentenbeiwert c_Moment = c_P over %lambda / Rotormoment M_Rotor `=` c_Moment `cdot` 1 over 2 `cdot`%rho `cdot` A `cdot`v^2 `cdot`r / Rotor / cP / Generator / ηGen / PWind / Pmech / Pelekt	PWind Windleistung in W / ρ Dichte in {size 10 {kg over m³}} size 10 {%rho_Luft` ≈ ` 1,2 kg over m³} / v Windgeschwindigkeit in {size 8 {m over s}} / A durchströmte Fläche in m² / cP Leistungsbeiwert / cP,Betz maximal möglicher Leistungsbeiwert cP,Betz = 0,593 wenn Wind auf 1/3 der Windgeschwindigkeit abgebremst wird / Pmech mechanisch nutzbare Leistung in W / λ Schnelllaufzahl 1..3 Langsamläufer, 4..8 Schnellläufer / u Umfangsgeschwindigkeit in {size 10 {m over s}} / d Rotordurchmesser in m / n Drehzahl in {size 10 {1 over s}} / cMoment Momentenbeiwert / r Radius in m / MRotor Rotormoment in Nm

### Windgeschwindigkeitsabhängiger Leistungsbeiwert cp
Die Ausbeute der mechanischen Leistung des Rotors aus der Windleistung beschreibt der Leistungsbeiwert cp. Er ist ist damit „der Wirkungsgrad der Rotoren“. Wie die Abbildung rechts zeigt, ist er sehr stark von der Windgeschwindigkeit abhängig. Der maximale theoretische Leistungsbeiwert liegt nach dem Betz'schen Gesetz bei 0,59 für einen Schnellläufer.
Abbildung 3.10: Leistungskennlinie und Leistungsbeiwert der Anlage E-126
Bei sehr kleinen Windgeschwindigkeiten ist cp = 0, d.h. der Rotor steht. Die Konstrukteure versuchen cp bei kleinen oder mittleren Windgeschwindigkeiten möglichst groß werden zu lassen, je nachdem, ob die Anlage für Schwach- oder Starkwindgebiete ausgelegt wird. Es ist sinnvoll, dass der Leistungsbeiwert schon deutlich vor dem Erreichen der Maximalleistung sinkt, da die Anlage dann nicht „künstlich gebremst“ werden muss.
Bei großen Windgeschwindigkeiten werden die Rotoren durch die Verstellung der Rotorausrichtung – der sogenannten Pitch-Regelung – „etwas aus dem Wind genommen“ und so die Leistung begrenzt.
## Stall- und Pitch-Regelung
Um die Energieerzeugung durch den Wind gezielt steuern zu können und Überlastungen der Windkraftanlagen und des Stromnetzes zu vermeiden, wird das Antriebsmoment der Windrotoren den Netzerfordernissen angepasst. Es gibt zwei Regelungsmöglichkeiten, wobei fast nur noch die Pitch-Regelung zum Einsatz kommt.
### Stall-Regelung
Für kleine und mittlere Anlagen bis ca. 600 kW wird zum Begrenzen der Rotordrehzahl das Prinzip des Strömungsabrisses angewandt. Bei der Stall-Regelung sind die Rotorblätter nicht verstellbar an der Rotornabe angebracht. Überschreitet die Anlage den Maximalwert, so reißt die Strömung an den Rotorblättern ab und die Rotoren werden „automatisch langsamer“.
### Pitch-Regelung
Bei der Pitch-Regelung werden die Anstellwinkel der Rotorblätter zum Wind durch elektronische oder hydraulische Verstellantriebe ausgerichtet. Der Winkel der Rotorblätter wird zur optimalen Leistungsausbeute angepasst und kann so verstellt werden, dass die Anlage nie überlastet wird.
Wenn die Rotoren in den Stillstand versetzt erden sollen, werden die Rotorblätter so ausgerichtet, dass die „die breite Seite“ parallel zur Windrichtung verläuft und nur noch die „schmale Seite“ dem Wind entgegensteht.

## Idealisierter Flügel und Strömungswiderstand
Bevor die im Wind enthaltene kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt werden kann, muss sie in mechanische Energie umgewandelt werden. Diese Umwandlung wird durch den Rotor einer Windkraftanlage besorgt. Es gibt zwei verschiedene Prinzipien, wie man die im Wind enthaltene kinetische Energie in mechanische überführen kann. Das Widerstandsprinzip und das Auftriebsprinzip
### Widerstandsprinzip

V
VKörper
FW
A
Welle

Wehender Wind ist in der Lage, einen sich ihm entgegenstellenden Körper zu bewegen. Ein Körper stellt für den Wind ein Hindernis dar. Der Wind „schiebt“ jede Fläche A mit der Kraft FW vor sich her.
F_W = c_W cdot {1 over 2} cdot %rho cdot A cdot v^2 Diese Kraft berechnet sich aus der vom Wind angeströmten Fläche A und der Windgeschwindigkeit v sowie einem vom Körper abhängigen Widerstandsbeiwert cW.

Abbildung 3.11: Widerstandsbeiwerte verschiedener Körper

Kraft durch Widerstand F_W = c_w `cdot` 1 over 2 `cdot` %rho `cdot` A `cdot` (v `-` v_Körper)^2 / Nutzleistung P_Nutz `=` F_W `cdot` v_Körper	FW Widerstandkraft des Körpers in N / cW Widerstandsbeiwert / ρ Dichte in {size 10 {kg over m³}} %rho_Luft ≈ 1,2 size 10 {kg over m³} / v Windgeschwindigkeit in {size 10 {m over s}} / vKörper Geschwindigkeit des bewegten Körpers / A durchströmte Fläche in m² / PNutz mechanisch nutzbare Leistung in W

Treibt der Wind einen Gegenstand mit der Geschwindigkeit vKörper vor sich her, so ergibt sich die angegebene Formel für die Widerstandskraft FW. Daraus resultiert die Nutzleistung Pnutz.
### Beispiel Schalenkreuanemometer
Abbildung 3.12: Schalenkreuzanemometer zur Berechnung der Leistung
Schalenkreuzanemometer dienen der Windgeschwindigkeitsmessung. Eine Halbkugel wird auf der geöffneten Seite, die andere auf der geschlossenen Kugelseite vom Wind angeströmt.
Da die Widerstandskraft an der oberen Halbschale größer ist als an der unteren, dreht sich das Anemometer in die dargestellte Richtung ω.
### Auftrieb
Der Auftrieb kann als Folge der Energieerhaltung beschrieben werden: Die Summe aus kinetischer Energie und (statischer) Druckenergie ist konstant. Wenn an der Profiloberseite die Strömungsgeschwindigkeit und damit die kinetische Energie steigt, muss die Druckenergie und damit der Druck sinken. Dies führt zu einer Auftriebskraft nach oben.
Abbildung 3.13: Auftriebskraft am Rotor
Erklärung über den statischen und dynamischen Druck
Der Gesamtdruck setzt sich aus dynamischen und statischen Druck zusammen Auf der Profiloberseite steigt die Strömungsgeschwindigkeit. Entsprechend steigt der dynamische Druck und der statische Druck muss sinken, da der Gesamtdruck konstant bleibt (Bernoulli). Es entsteht Unterdruck auf der Profiloberseite, der zur Auftriebskraft führt:
Kurz gefasst: v ↑ → pdyn ↑ → pstat ↓ → Unterdruck über Flügel → Auftriebskraft FA
Ausführliche Erklärung
allgemein gilt	für strömende Fluide p_ges = p_dyn + p_stat = konst mit Gesamtdruck pges, dynamischer Druck pdyn (nur messbar in Strömungsrichtung p_dyn = %rho over 2 cdot v^2 ) und statischem Druck psta (der in alle Richtungen wirkt).
Wir vergleichen nun die Drücke innerhalb der 4 oberen Strömungsfäden aus Abb. 3.14 vor dem Flügel und über dem Flügel:	P sub {ges,vor} = p sub {ges,über}
P sub {dyn,vor} + P sub {stat,vor}= p sub {dyn,über} + P sub {stat,über}
wegen P sub {dyn,vor} < p sub {dyn,über} gilt	P sub {stat,vor} > P sub {stat,über}
Da der statische Druck vor dem Flügel gleich dem Umgebungsdruck ist, ist also der statische Druck über dem Flügel geringer als der Umgebungsdruck. Dies bewirkt den Auftrieb.
Hinweis: Was innerhalb der 4 Strömungsfäden über dem Flügel (Abb. 3.14) gilt, gilt übrigens auch für die Strömung in einem Rohr. In den beiden folgenden Bilder wird das Messen von statischen, dynamischen und Gesamtdrücken an einem Rohr illustriert:

### Windrichtung und Kräfte am Rotorblatt
Wir sehen nun von der Seite auf das Schnittbild eines Rotorblatts. Es überlagern sich die kleine Widerstandskraft FW, die der Flügel dem Wind entgegensetzt und die viel größere Auftriebskraft FA zu einer resultierenden Gesamtkraft Fres.
Bei der folgenden Erklärung betrachten wir nur das vordere aus der Zeichenebene herausragende Rotorblatt der folgenden Abbildung. Aus Sicht dieses Rotorblatts überlagern sich Winde aus zwei Richtungen zum effektiven Wind aus der in der Abbildung eingetragenen Richtung. Der effektive Wind strömt das Flügelprofil an und führt zur Auftriebskraft Fres. Diese existiert wirklich, wird aber gedanklich zerlegt in die beiden Komponenten FAntrieb und FMast. FAntrieb führt zur Kreisbewegung des Rotors – mittels dieser Kraft wird Arbeit verrichtet (beim Hochlaufen zum Beschleunigen des Rotors oder im stationären Betrieb als Arbeit an der Generatorwelle). Die Kraft FMast muss vom Mast aufgenommen werden – mittels dieser Kraft wird keine Arbeit verrichtet - sie belastet einfach nur die mechanische Struktur des Mastes.
Abbildung 3.14: Kräfte an einem Rotorprofil
Aus Sicht des Flügelprofils existiert nur der effektive Wind. Er ist die Überlagerung von axial einströmendem Wind (von links) und „von oben“ einströmendem Wind, der durch die Kreisbewegung des Flügels entsteht. Eigentlich bewegt sich der Flügel „nach oben“ und die Luft steht. Da es aber nur auf die Relativbewegung zwischen Flügel und Luft ankommt, kann man auch den Flügel gedanklich ruhen lassen und den Wind von oben einströmen lassen. Der Wind von links und oben wurde in der Zeichnung gestrichen, nachdem er zum effektiven Wind überlagert wurde, da er dann ja nicht mehr zusätzlich existiert.
Abbildung 3.15: Resultierende Windrichtung und Kräfte am Rotorblatt

# Versuche zur Windkraft
## Motor/Generator-Versuchsstand für Schülerexperimente
### Grundgedanke
Die Gleichstrommaschine (GM) kann als Motor oder als (Wind-) Generator betrieben werden. Die Welle der GM wird dabei mit einer Wirbelstrom-gebremsten Scheibe (Einsatz für Versuche in LPE9) oder einem Rotor verbunden (Einsatz hier in LPE10). Die Adaption von Scheibe bzw. Rotor erfolgt über einen Spannkonus.
Die Drehzahl wird mit einem berührungslosen Laser-Drehzahlmesser gemessen. Dieser erfordert auf der Scheibe oder dem Rotor eine Reflexmarke (im Lieferumfang des Drehzahlmessers).
Die GM ist am Turm nicht fest eingebaut, sondern in einem Rillenkugellager drehbar gelagert. Sobald ein Drehmoment auf der Welle der GM wirkt, würde sich das Gehäuse im Kugellager drehen. Dies wird verhindert durch einen auf den Motor geschraubten Hebel, in den ein Federkraftmesser zum Festhalten eingehängt wird. Er zeigt die Haltekraft am Hebel. Damit erhält man nach Mutlipliation mit der Hebellänge das Drehmoment auf besonders anschauliche Weise.

### Einsatz des Versuchsstandes als Windgenerator
Hier in LPE10 dient der Motor/Generator-Versuchsstand als frei umströmte Windkraftanlage. Als Rotoren werden 3 verschiedene Modellbau-Luftschrauben eingesetzt, um den Einfluss verschiedener Durchmesser (9“ und 12“) bei konstantem Einstellwinkel bzw. verschiedener Einstellwinkel („groß“ und „klein“) bei konstantem Durchmesser zu untersuchen.
Strom und Spannung an der Last sind ohnehin einfach messbar. Die Drehzahl wird durch den berührungslosen Drehzahlmesser erfasst. Sobald der Generator elektrisch belastet wird („Netzeinspeisung“), wird das sich dabei erhöhende Moment auf der Welle direkt über den federbelasteten Hebelarm messbar. Elektrische und mechanische Größen werden sichtbar in Verbindung gebracht.
Als Windmaschine wird ein geräuscharmer Rohrlüfter mit Schnurdimmer eingesetzt, mit dem sich realistische Windgeschwindigkeiten im Bereich 0 – 10 m/s realisieren lassen. Der vom Rotor überstrichene Kreis wird durch einen stabilen Metallbügel markiert, der gleichzeitig als Berührschutz für die Blattenden zur Unfallverhütung dient.
## Versuchsaufbau
1	Windmaschine	5	Windkraftanlage (WKA)
2	Anemomenter	(fehlt in Bild)	6	Spannungsmessung
3	Drehmomentmessung	7	Strommessung
4	Drehzahlmessung	8	Variable elektrische Last
Abbildung 4.1: Versuchsaufbau Windmaschine mit Windkraftanlage

Abbildung 4.2: Versuchsaufbau Windmaschine mit Windkraftanlage
## Orientierung des Rotors
### Fragestellungen
Abbildung 4.3: Vier Rotorausrichtungen
- Welche Drehrichtung ergibt sich für die Rotoren A-D?
  Von hinten auf die Nabe geschaut drehen sich alle Rotoren im Uhrzeigersinn.
- Sind die Profilorientierungen der Rotoren A-D sinnvoll?
  Nur B ist sinnvoll (siehe Kräfteskizze auf der folgenden Seite).
- In welcher Orientierung sollte man den Flugzeugpropeller auf den Windgenerator montieren? Mit der konvexen Seite nach vorn (dem Wind zugewandt) oder umgekehrt?
  Leider sind Flugzeugpropeller immer wie D orientiert. Dreht man einen Flugzeugpropeller um, so ist er wie C orientiert. Dies ist zwar nicht ganz richtig, aber zumindest ist die konvexe Seite vom Wind abgewandt, wodurch sich eine Auftriebskraft Fres ergibt, auch wenn die Form aerordynamisch nicht ganz optimal ist (von hinten angeströmtes Profil).
### Versuche zur Klärung
- Rotor (Bezeichnung: 9 x 4,5) einmal mit konvexer Seite in Windrichtung, einmal mit konkaver Seite in Windrichtung zeigend auf Generatorwelle montieren.
- Windkanal auf mittlere Leistung (hier: v = 5,5 m/s) einstellen.
- Leerlaufspannung messen
- Anlaufverhalten nach Generatorkurzschluss erkunden
	Konvexe Seite in Windrichtung	Konkave Seite in Windrichtung
Leerlaufspannung	8,5 V	12,6 V
Anlaufverhalten	nur langsamer Anlauf	gutes Anlaufverhalten

### Folgerungen aus den Versuchen
Offensichtlich muss der Rotor genau anders herum wie ein Flugzeugpropeller orientiert werden – also mit der konvexen Seite vom Wind abgewandt. Dazu die folgenden Erklärungen:
## Vergleich verschiedener Rotoren
### Fragestellungen
- Wie verhalten sich unterschiedliche Rotoren in der WKA? (unterschiedliche Einstellwinkel, unterschiedliche Durchmesser)
- Wie unterscheiden sie sich in der Leerlaufdrehzahl, der Schnelllaufzahl und dem Anlaufverhalten?
### Versuche zur Klärung:
- Verschiedene Rotoren (9 x 4,5; 9 x 9; 12 x 10) in der in der vorherigen Aufgabe gefundenen optimalen Orientierung nacheinander montieren
- Durchmesser bestimmen
- Einstellwinkel vergleichen (klein/groß)
- Windkanal auf mittlere Leistung (hier: v = 5,5 m/s)
- Leerlaufdrehzahl bestimmen
- Schnelllaufzahl im Leerlauf berechnen
- Anlaufverhalten nach Generatorkurzschluss erkunden
### Schnellaufzahl
mit	u	Umfangsgeschwindigkeit
v	Windgeschwindigkeit
d	Rotordurchmesser
n	Drehzahl
%lambda = u over v = {2 %pi cdot d cdot n} over v

### Daten der Rotorblätter und Versuchsergebnisse
	Rotor 9 x 4,5	Rotor 9 x 9	Rotor 12 x 10
Rotordurchmesser	0,229 m	0,229 m	0,305 m
Einstellwinkel	klein	groß	groß
Leerlaufdrehzahl	3512 min-1	1996 min-1	1537 min-1
Schnellaufzahl	6,01 (Schnellläufer)	3,03 (Langsamläufer)	3,5 (Langsamläufer)
Anlaufverhalten	gut	besser	noch besser

### Folgerungen:
- Je größer der Einstellwinkel, desto besser das Anlaufverhalten.
- Je kleiner der Einstellwinkel, desto höher die Schnelllaufzahl.
- Je größer der Durchmesser, desto geringer die Drehzahl.
- Wird bei einem Rotor nur der Durchmesser geändert, nicht jedoch der Einstellwinkel, so bleibt die Schnellaufzahl ungefähr konstant. Die Schnellaufzahl ist also eine Rotoreigenschaft, die von der Größe unabhängig ist.
## Anlagencharakteristik bei v = konstant und variabler Last
### Motivation
Bei der WKA ergibt sich genau wie beim Solarmodul das Problem, dass nur bei einem optimalen Wert des Lastwiderstandes bzw. des Laststromes die elektrische Leistung maximal ist. Doch wo liegt dieser Wert? Beim Anschalten einer Last an den Generator fließt ein Strom und damit wirkt ein bremsendes Moment auf der Generatorwelle. Die Drehzahl nimmt ab.
Keine Last heißt: Die Drehzahl ist maximal; da aber kein Strom fließt ist die elektrische Leistung gleich Null. Ein maximaler Laststrom fließt im Kurzschlussfall. Dabei wird der Rotor jedoch fast bis zum Stillstand heruntergebremst. Die Klemmenspannung ist Null und damit die elektrische Leistung. Das Optimum liegt irgendwo zwischen Leerlauf und Kurzschluss. Auf welchen Bruchteil der Leerlaufdrehzahl muss der Rotor durch die elektrische Last des Generators abgebremst werden, um in den MPP zu gelangen?
### Versuch zur Klärung
- Windkanal auf mittlere Leistung (hier: v = 5,5 m/s)
- Rotor 9 x 4,5 mit der konkaven Seite in Windrichtung auf Generatorwelle montiert
- Elektrische Last am Generator variieren, so dass der Generator schrittweise von der Leerlaufdrehzahl auf die halbe Leerlaufdrehzahl heruntergebremst wird.
- Dabei jeweils die folgenden Größen messen: Spannung, Strom, Drehzahl
- Dabei jeweils die folgenden Größen berechnen: Drehmoment, el. Leistung, mech. Leistung, Wirkungsgrad des Generators

Der Rotor ist übrigens gar nicht so schlecht, wie man an der folgenden Betrachtung sieht:
Leistung in Abhängigkeit von der normierten Drehzahl
n / n0
P in W
Im den Rotorkreis durchströmenden Wind enthalten ist die Leistung
{P_Wind = 1 over 2 %rho cdot A cdot v^3 = 1 over 2 cdot 1,2 kg over m^3 cdot (0,5 cdot 0,229 m)^2 cdot %pi cdot (5,5 m over s)^3 = 4,11 W}
Die Leistung auf der Welle beträgt im MPP
{P_Welle = 1,4 W}
Damit beträgt der Leistungsbeiwert im MPP
{c_P = P_Welle over P_Wind = {1,4 W} over {4,11 W} = 0,34}
Aus dem nebenstehenden Diagramm kann man ablesen für eine Schnelllaufzahl von 6 und eine Flügelzahl von 2, dass das eingesetzte „falsche“ Profil offensichtlich doch bereits eine Gleitzahl von deutlich über 10 aufweist.

Aus dem Diagramm sieht man, dass das Drehmoment sich mit zunehmender elektrischer Last erhöht. Allerdings bleibt es ab etwa der halben Leerlaufdrehzahl in etwa konstant. Bei weiterem Erhöhen der Last nimmt es sogar wieder ab, da es dann zum Strömungsabriss („Stall“) am Rotor kommt. Allerdings lässt sich unterhalb der halben Leerlaufdrehzahl das Diagramm nicht reproduzierbar aufnehmen, da es hier bereits zu einem teilweisen Strömgungsabriss kommt, was die Messwerte sehr weit streuen lässt.
Drehmoment in Abhängigkeit von der normierten Drehzahl
n / n0
M in Ncm
Der Generatorwirkungsgrad sinkt mit zunehmendem Laststrom wegen der Verluste am ohmschen Wicklungswiderstand.
Generatorwirkungsgrad in Abhängigkeit von der normierten Drehzahl
n / n0
η
## Anlagenleistung in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit
### Fragestellung
Die Anlagenleistung steigt theoretisch mit v3. Ist das auch in der Praxis so?
### Versuch zur Klärung
- Rotor 9 x 4,5 mit der konkaven Seite in Windrichtung auf Generatorwelle montiert
- 5 Verschiedene Werte der Windgeschwindigkeit einstellen. Messung über die Leerlaufspannung des Windgenerators, der hier als Anemomenter dienen kann. (Messung stabiler als bei kleinem Flügelradanemometer!)
- Elektrische Last am Generator variieren bis der Generator im MPP arbeitet. Achtung: langsam „herunterbremsen“ - sonst könnte es zum Strömungsabriss kommen, was die Messwerte verfälscht.
- Spannung und Strom im MPP messen. Die elektrische Leistung daraus berechnen.
### Beobachtungen
Die WKA verhält sich wie erwartet. Allerdings fällt auf, dass sie bei geringen Windgeschwindigkeiten nicht selbständig anläuft. Auch das Hochlaufen nach einem Strömungsabriss gelingt nicht unter Last.

Leistung in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit
v in m/s
P in W

# Windverteilung
## Standortauswahl
Die Windenergie ist im Gegensatz zur direkten Sonnenenergie der Photovoltaik oder der Solarthermie eine indirekte Art der Sonnenenergie. Durch den Einfluss des Sonnenlichts und der dadurch übertragenen Energie kommt es zu Temperaturunterschieden auf der Erde. Am Äquator ist es heißer als an den Polen. Die unterschiedliche Temperatur bedingt unterschiedliche Luftdichte und damit zusammenhängend auch unterschiedlichen Luftvolumina. Es entsteht zum Ausgleich eine Volumenströmung, welche wir als Wind bezeichnen. Der Wind erreicht deutlich höhere Leistungsdichten als die eintreffende Solarstrahlung. Die solare Bestrahlungsstärke der Erde beträgt etwa 1 kW/m2, Wind dagegen ist in der Lage 10 kW/m2 bei Sturm oder sogar bis zu 25 kW/m2, in Hurricans bis 100 kW/m2.
Abbildung 5.1: Globale Zirkulation und Entstehung der Winde (Quaschning; Reg. Energiesysteme S.241)
Abbildung 5.2: Windkarte Deutschland in 80 m Höhe (DWD 2004)
Das Windangebot ist vor allem in den Küstengebieten besonders groß, da sich der Wind hier aufgrund der glatten Wasseroberfläche nahezu ungebremst bewegen kann. Zusätzlich kommt es auch noch zu lokalen Druckunterschieden, da sich das Land tagsüber stärker aufheizt als die Wasseroberfläche und nachts stärker abkühlt.
Für Deutschland gibt es sogenannte Windkarten, darin sind die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten für einzelne Standorte aufzeichnet. Daraus lässt sich gut berechnen, mit welchen Erträgen eine geplante Windkraftanlage rechnen kann.
Häufig geben die Windkarten nur die übers Jahr bestimmte mittlere Windgeschwindigkeit an. Wenn man es genauer wissen möchte, muss man die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Windgeschwindigkeiten betrachten. (Siehe Abbildung 5.3)

Abbildung 5.3: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit an einem Standort an der deutschen Nordseeküste im Jahr 2007 gemessen in 10 m Höhe. (Quaschning)
An der deutschen Küste herrschen in 10 m Höhe Windgeschwindigkeiten von etwa 6 m/s, welche im Binnenland auf ca. 3 m/s absinken. Lediglich in den Gebirgen herrschen hier gute Windbedingungen. Allerdings kann die Windgeschwindigkeit durch Geländeerhöhungen innerhalb weniger Hundert Meter stark schwanken. Der Einfluss auf die Windgeschwindigkeit ist auf Anhöhen, Bergkuppen und Hügeln deutlich wahrzunehmen. Auf Bergkuppen oder dem Wind zugewandten Berghängen (Luv) kann es zu Überhöhungen mit bis zu zweifacher Windgeschwindigkeit, gegenüber der Ebene, kommen. Auf der windabgewandten Seite (Lee) herrscht eine deutlich verringerte Windgeschwindigkeit. Auch die Vegetation in Form von Bäumen und Sträuchern kann, genauso wie Bodenunebenheiten, den Wind stark abbremsen. Einzelne auch größere Hindernisse spielen dagegen für Windkraftanlagen keine Rolle, wenn sie in ausreichendem Abstand (bis zu 35 x Hindernishöhe) oder der gesamte Rotor sich in der dreifachen Höhe über dem Hindernis befindet.
Erst ab Höhen deutlich über 200 m (geostrophische Höhe) ist die Windgeschwindigkeit unabhängig vom Gelände am Boden.

# Aufgaben zur Windkraft
## Gegebene Daten
### Windkraftanlage A

0
36
166
456
970
1800
2900
Rotordurchmesser:	82 m
Gleitzahl Rotorprofil	40
Flügelanzahl	3
Schnellaufzahl:	6
Generatorleistung	2,9 MW
Anschaffungskosten 4 Mio €

0
36
166
456
970
1800
### Windkraftanlage B
Rotordurchmesser:	82 m
Gleitzahl Rotorprofil	40
Flügelanzahl	3
Schnellaufzahl:	6

### Schnelllaufzahl

### Windverteilung am Standort 1

### Windverteilung am Standort 2

## Ertragsberechnung
### Ertrag von WKA am Standort 1
Windkraftanlage A (WKA A) wird am Standort I aufgestellt. Welcher Jahresertrag ergibt sich?
### Wahl des Standorts und der Anlage nach maximalem Jahresertrag
Es steht je eine Windkraftanlage des Typs A und des Typs B zur Verfügung. Am Standort I und II ist jeweils Platz für eine einzige WKA. Ordnen Sie die beiden WKAs so den Standorten zu, dass sich insgesamt der maximale Jahresertrag ergibt.
### Investitionskostenoptimierung
WKA B erzielt einen geringeren Jahresertrag als WKA A, hat dafür aber auch geringere Anschaffungskosten. Welche Version (WKA A oder WKA B) lässt sich zu den geringsten Investitionskosten je kWh Jahresertrag auf Standort I aufstellen?
## Rotoreigenschaften
### Rotordrehzahl
WKA A befindet sich zunächst im Leerlauf, d.h. der Generator ist nicht mit dem Netz gekoppelt. Mit welcher Drehzahl dreht sich der Rotor bei einer Windgeschwindigkeit von 7 m/s?
### mechanische Leistung
Die Windgeschwindigkeit beträgt unverändert 7 m/s. Die Anlage wird nun mit dem Netz verbunden und arbeitet im MPP. Ermitteln Sie die mechanische Leistung auf der Welle.
### Vereisung
Es ist Winter und die Rotorblätter sind vereist. Dadurch verringert sich die Gleitzahl auf E = 10. Auf welchen Wert sinkt die mechanische Leistung auf der Welle ab?
Hinweis: Nehmen Sie an, dass die Schnelllaufzahl sich durch das Eis nicht verändert.
### Flügelzahl
Ein chinesischer Hersteller baut Anlage A exakt nach. Um Kosten zu sparen, baut er die Anlage jedoch in einer 2-flügeligen Version. Auf welchen Wert sinkt die mechanische Leistung auf der Welle bei einer Windgeschwindigkeit von 7 m/s.
## Kombinierte Aufgaben
Um die Anzahl der Anlagen in Windparks reduzieren zu können, möchte der Anbieter der WKA A eine neue größere Anlage entwickeln, die genau zwei Einzelanlagen des Typs A bei gleichem Jahresertrag ersetzen kann.
### Rotordurchmesser
Welchen Rotordurchmesser hat die neue Anlage?
### Generatorleistung
Welche Generatorleistung benötigt die neue Anlage?
### Drehzahl
Die neue und die alte Anlage werden in einem beliebigen, aber bei beiden Anlagen gleichen Betriebspunkt verglichen (z.B. Leerlauf bei v = 7 m/s). Um wieviel Prozent weicht die Drehzahl der neuen Anlage von der der alten Anlage ab?
## Lösungen zu den Augaben 6.2 bis 6.4
zu 6.2 Ertragsberechnung
zu 6.2.1 Ertrag von WKA am Standort 1
Windkraftanlage A (WKA A) wird am Standort I aufgestellt. Welcher Jahresertrag ergibt sich?
{W_ges = %SIGMA W_i = %SIGMA left (t_i(v) cdot P_i(v) right) = %SIGMA left (8760h cdot h_i(v) cdot P_i(v) right ) = 8760h cdot %SIGMA left (h_i(v) cdot P_i(v) right )}
{W_ges = 8760h cdot (0,21 cdot 36 kW + 0,27 cdot 166 kW + .. + 0,06 cdot 1800 kW + 0,02 cdot 2900 kW + 0,01 cdot 2900 kW)}
{W_ges = 4275 MWh}
zu 6.2.2 Wahl des Standorts und der Anlage nach maximalem Jahresertrag
Es steht je eine Windkraftanlage des Typs A und des Typs B zur Verfügung. Am Standort I und II ist jeweils Platz für eine einzige WKA. Ordnen Sie die beiden WKAs so den Standorten zu, dass sich insgesamt der maximale Jahresertrag ergibt.
WKA A unterscheidet sich von WKA B nur durch die höhere Generatorleistung, was sich jedoch nur für Windgeschwindigkeiten > 12 m/s auswirkt. WKA A bringt also nur auf Standort‑I einen Vorteil, da hier der relative Anteil von Windgeschwindigkeiten > 12 m/s höher ist.
Für WKA B bleibt dann noch Standort II.
Mit dieser Begründung wäre die Berechnung der folgenden Erträge eigentlich überflüssig:
WKA A auf Standort I:	{W_ges = 4275 MWh}
WKA A auf Standort II:	{W_ges = 1738 MWh}
WKA B auf Standort I:	{W_ges = 3986 MWh}
WKA B auf Standort II:	{W_ges = 1738 MWh}
zu 6.2.3 Investitionskostenoptimierung
WKA B erzielt einen geringeren Jahresertrag als WKA A, hat dafür aber auch geringere Anschaffungskosten. Welche Version (WKA A oder WKA B) lässt sich zu den geringsten Investitionskosten je kWh Jahresertrag auf Standort I aufstellen?
WKA A auf Standort I: {Anschaffungskosten over W_ges = {4 Mio€} over 4275 MWh = 0,94 € over kWh}
WKA B auf Standort I: {Anschaffungskosten over W_ges = {3 Mio€} over 3986 MWh = 0,75 € over kWh}
zu 6.3 Rotoreigenschaften
zu 6.3.1 Rotordrehzahl
WKA A befindet sich zunächst im Leerlauf, d.h. der Generator ist nicht mit dem Netz gekoppelt. Mit welcher Drehzahl dreht sich der Rotor bei einer Windgeschwindigkeit von 7 m/s?
{%lambda = u over v = %pi cdot d cdot n over v } → {n = %lambda cdot v over {%pi cdot d} = {6 cdot 7 m/s} over {%pi cdot 82 m}= 0,16 s^-1 = 9,8 min^-1}
zu 6.3.2 mechanische Leistung
Die Windgeschwindigkeit beträgt unverändert 7 m/s. Die Anlage wird nun mit dem Netz verbunden und arbeitet im MPP. Ermitteln Sie die mechanische Leistung auf der Welle.
Durch die vom Rotor überstrichene Fläche streicht Wind mit der Leistung:
{P_0 = 1 over 2 cdot %rho cdot A cdot v^3 = 1 over 2 cdot %rho cdot %pi cdot (d/2)^2 cdot v^3 = 1 over 2 cdot 1,2 kg over m^3 cdot %pi cdot (41m)^2 cdot (7 m/s)^3 = 1087 kW}
Aus dem Rotordiagramm lässt sich näherungsweise ablesen für z = 3, E = 40, λ = 6:
Der Leistungsbeiwert der WKA beträgt cP = 0,42.
Damit ist die mechanische Leistung auf der Welle {P_mech = c_P cdot P_0 = 0,42 cdot 1087 kW = 456 kW }
zu 6.3.3 Vereisung
Es ist Winter und die Rotorblätter sind vereist. Dadurch verringert sich die Gleitzahl auf E = 10. Auf welchen Wert sinkt die mechanische Leistung auf der Welle ab?
Hinweis: Nehmen Sie an, dass die Schnelllaufzahl sich durch das Eis nicht verändert.
Aus dem Rotordiagramm lässt sich näherungsweise entnehmen, dass der Leistungsbeiwert auf cP = 0,22 absinkt. Damit beträgt die Leistung auf der Welle nur noch {P_mech = c_P cdot P_0 = 0,22 cdot 1087 kW = 239 kW }
zu 6.3.4 Flügelzahl
Ein chinesischer Hersteller baut Anlage A exakt nach. Um Kosten zu sparen, baut er die Anlage jedoch in einer 2-flügeligen Version. Auf welchen Wert sinkt die mechanische Leistung auf der Welle bei einer Windgeschwindigkeit von 7 m/s.
Näherungsweise aus dem Rotordiagramm entnommen: Wird z von 3 auf 2 verringert, so sinkt cP von 0,42 auf 0,4. Die Leistung auf der Welle beträgt damit nur noch
{P_mech = c_P cdot P_0 = 0,40 cdot 1087 kW = 435 kW }
zu 6.4 Kombinierte Aufgaben
Um die Anzahl der Anlagen in Windparks reduzieren zu können, möchte der Anbieter der WKA A eine neue größere Anlage entwickeln, die genau zwei Einzelanlagen des Typs A bei gleichem Jahresertrag ersetzen kann.
zu 6.4.1 Rotordurchmesser
Welchen Rotordurchmesser hat die neue Anlage?
Der Rotor muss die doppelte Fläche überstreichen, wie bei Typ A. Der Durchmesser muss also um einen Faktor color blue {sqrt{2} } vergrößert werden. {d_neu = d_alt cdot sqrt{2} = 82 m cdot sqrt{2} = 116 m }
zu 6.4.2 Generatorleistung
Welche Generatorleistung benötigt die neue Anlage?
Es wird die doppelte Generatorleistung benötigt. {P_neu = P_alt cdot 2 = 2,9 MW cdot 2 = 5,8 MW }
zu 6.4.3 Drehzahl
Die neue und die alte Anlage werden in einem beliebigen, aber bei beiden Anlagen gleichen Betriebspunkt verglichen (z.B. Leerlauf bei v = 7 m/s). Um wieviel Prozent weicht die Drehzahl der neuen Anlage von der der alten Anlage ab?
Es gilt {%lambda = u over v = %pi cdot d cdot n over v } → {n = %lambda cdot v over {%pi cdot d}}
d wurde um einen Faktor {sqrt{2} } vergrößert. Damit reduziert sich n um den Faktor {1 over sqrt{2} } , also um 29%.